|  | Änderungen bitte im Änderungsmodus (Tracking) verfassen. Geänderte Versionen bitte per Mail senden an: vds10100-feedback [at] vds-nis2.de Feedback welcome! |
| --- | --- |

# ToDo’s, Diskussionen und mehr – so geht’s!

Sie sind herzlich dazu eingeladen, an dieser Richtlinie mitzuarbeiten und uns Feedback zu geben. Wo gibt es Fehler? Was meinen Sie zu noch strittigen Strukturen und Maßnahmen? Gibt es Formulierungen, die kürzer, besser oder passender gefasst werden können? Nutzen Sie den Überarbeitungsmodus Ihres Textprogramms und geben Sie uns Feedback!

Formatierung

Texte in den Kapiteln der Richtlinie, die aus der VdS 10000 entnommen wurden, sind mit einem grauen Hintergrund hinterlegt. Alles, was nicht grau hinterlegt ist, stammt aus den Anforderungen von NIS-2.

Vorbemerkung

Durch den Bruch der Ampelkoalition war die Entwicklung des gesetzlichen Rahmens für die Umsetzung von NIS-2 (das NIS2UmsuCG) zum Erliegen gekommen. Mit der Verabschiedung des Gesetzes im Bundestag am 13.11.2025 befindet sich das Gesetz auf der Zielgeraden.

Der vom Bundestag verabschiedete Gesetzesentwurf bringt einige Neuerungen, unterscheidet sich aber nicht grundlegend von den bisherigen Texten.

  - Vorgehensweise der VdS 10100

  - Der Aufwand für die Umsetzung gängiger Regelwerke wie z. B. der VdS 10100 oder ISO 27001 wird z. B. dadurch begrenzt, dass ihr Geltungsbereich festgelegt werden kann. Das ist im Rahmen der Umsetzung von NIS-2 nicht möglich; die betroffenen Organisationen sind verpflichtet, ihre „informationstechnischen Systeme, Komponenten und Prozesse, die sie für die Erbringung ihrer Dienste nutzen“ durch entsprechende „geeignete, verhältnismäßige und wirksame technische und organisatorische Maßnahmen“ abzusichern (§ 30 Abs. 1 Satz 1). Die Erklärung im Entwurf des NIS2UmsuCG stellt klar, dass „der Begriff „Erbringung ihrer Dienste“ (…) weit gefasst (ist) und insbesondere nicht mit der Erbringung (kritischer) Versorgungsdienstleistungen zu verwechseln (ist). Vielmehr sind die hier gemeinten Dienste sämtliche Aktivitäten der Einrichtung, für die IT-Systeme eingesetzt werden, dies beinhaltet beispielsweise auch Büro-IT oder andere IT-Systeme, die durch die Einrichtung betrieben werden.“ Wir reagieren auf diese Vorgabe, indem in Abschnitt 1.2 der VdS 10100 (Anwendungs- und Geltungsbereich) festgelegt ist, dass die Richtlinien für die gesamte Organisation umzusetzen sind.

Im Gesetzestext wird betont, dass bei der Auswahl der technischen und organisatorischen Maßnahmen „das Ausmaß der Risikoexposition die Größe der Einrichtung, die Umsetzungskosten und die Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere von Sicherheitsvorfällen sowie ihre gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen zu berücksichtigen“ sind (§ 30 Abs. 1 Satz 2). Diese Formulierung ermöglicht es, den Aufwand für die Umsetzung von NIS-2 (und damit der VdS 10100) zu minimieren, ohne den Geltungsbereich unzulässigerweise einzuschränken.

  - Die VdS 10100 unterteilt die IT-Ressourcen in vier Kategorien, wobei für die Einteilung allein die mögliche Schadenshöhe beim Eintritt eines Sicherheitsvorfalls (Bruch der Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und/oder Integrität) verwendet wird:

| Schutzkategorie | ‍Kriterien |
| --- | --- |
| nachrangig | IT-Ressourcen, bei denen ein Sicherheitsvorfall nur zu einem vernachlässigbaren Schaden führen kann (die Schadenshöhe liegt unterhalb der Risikoakzeptanzgrenze, die von der betroffenen Organisation definiert werden muss (siehe Anhang A 2) und die von der restlichen IT-Infrastruktur umfassend abgeschottet ist. |
| ‍‍‍‍‍standard | Alle IT-Ressourcen von Bedeutung; also alle IT-Ressourcen, die nicht nachrangig sind. |
| wichtig | IT-Ressourcen, die für den Betrieb eines zentralen Prozesses oder eines Prozesses mit hohem Schadenspotential (z. B. die Datensicherung oder -wiederherstellung) unbedingt benötigt werden. Untermenge der Kategorie „standard“. |
| ‍‍‍‍‍kritisch | ‍IT-Ressourcen, die kritische Informationen verarbeiten, speichern oder übertragen oder die für den Betrieb von kritischen IT-Ressourcen zwingend benötigt werden. Ein Sicherheitsvorfall bei diesen IT-Ressourcen kann zu einem katastrophalen Schaden führen. Untermenge der Kategorie „wichtig“. |

    - Für die einzelnen Kategorien sind aufeinander aufbauende Sicherheitsmaßnahmen definiert, deren Umsetzungsaufwand mit der Bedeutung der IT-Ressourcen zunimmt.

Dabei fordert die VdS 10100, dass die IT-Ressourcen unterschiedlicher Schutzkategorien möglichst umfangreich voneinander abgeschottet sind.

  - Aktueller Umsetzungsgrad von BSIG §30 Abs. 2

| BSIG §30 Abs. 2 Punkt ... | Stichwort | Umsetzungsgrad (Skala 1 bis 10) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Konzepte in Bezug auf die Risikoanalyse (Anhang A.2) | 10 |
|  | Konzepte in Bezug auf die Sicherheit in der Informationstechnik (Kapitel 4, 5 und 9) | 10 |
| 2 | Bewältigung von Sicherheitsvorfällen (Kapitel 17) | 10 |
| 3 | Backup-Management (Kapitel 16) | 10 |
|  | Wiederherstellung (Kapitel 16) | 10 |
|  | Krisenmanagement (Kapitel 18) | 9 |
| 4 | Sicherheit der Lieferkette (Kapitel 14) | 9 |
| 5 | Sicherheitsmaßnahmen bei Erwerb von IT-Infrastrukturen (Kapitel 14) | 9 |
|  | Sicherheitsmaßnahmen bei Erwerb von IT-Ressourcen (Kapitel 14) | 9 |
|  | Sicherheitsmaßnahmen bei Erwerb von IT-Prozessen (Kapitel 14) | 9 |
|  | Sicherheitsmaßnahmen bei Entwicklung von IT-Infrastrukturen (Kapitel 20) | 8 |
|  | Sicherheitsmaßnahmen bei Entwicklung von IT-Ressourcen (Kapitel 20) | 8 |
|  | Sicherheitsmaßnahmen bei Entwicklung von IT-Prozessen (Kapitel 20) | 8 |
|  | Sicherheitsmaßnahmen bei Wartung von IT-Infrastrukturen | 8 |
|  | Sicherheitsmaßnahmen bei Wartung von IT-Ressourcen | 10 |
|  | Sicherheitsmaßnahmen bei Wartung von IT-Prozessen (Anhang A.1) | 10 |
| 6 | Konzepte und Verfahren zur Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahmen (Kapitel 18) | 10 |
| 7 | grundlegende Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen (Kapitel 8) | 10 |
| 8 | Konzepte und Prozesse für den Einsatz von kryptographischen Verfahren (Kapitel 19) | 10 |
| 9 | Sicherheit des Personals (Kapitel 7) | 10 |
|  | Konzepte für die Zugriffskontrolle (Kapitel 15) | 10 |
|  | Konzepte für das Management von Anlagen (Kapitel 9) | 10 |
| 10 | Multi-Faktor-Authentifizierung oder kontinuierlichen Authentifizierung (Abs. 10.5.8) | 10 |
|  | gesicherte Sprach-, Video- und Textkommunikation | 6 |
|  | gesicherte Notfallkommunikationssysteme innerhalb der Einrichtung (Abs. 18.4) | 9 |
|  | Reifegrad: | 9,3 |

# VdS-Richtlinien für die Informationsverarbeitung

Strukturierte Informationssicherheit
gemäß NIS-2

Anforderungen

Das vorliegende Dokument ist nur verbindlich, sofern dessen Verwendung im Einzelfall vereinbart wird; ansonsten ist die Berücksichtigung dieses Dokuments unverbindlich. Die Vereinbarung zur Verwendung dieses Dokuments ist rein fakultativ. Dritte können im Einzelfall auch andere Anforderungen nach eigenem Ermessen akzeptieren, die diesem Dokument nicht entsprechen.

Um eine Beeinträchtigung des Textverständnisses zu vermeiden, verwendet VdS Schadenverhütung durchweg das generische Maskulinum. Eine Bevorzugung oder anderweitige Wertung des männlichen, weiblichen oder sonstigen Geschlechts geht damit ausdrücklich nicht einher.

Inhalt

1	Allgemeines	11

1.1	Einleitung	11

1.2	Anwendungshinweise	11

1.3	Anwendungs- und Geltungsbereich	11

1.3.1	Analyse und Registrierung	11

1.4	Gültigkeit	12

2	Verweisungen	12

2.1	Normative Verweisungen	12

2.2	Verweisungen auf Gesetzestexte	13

3	Begriffe und Abkürzungen	13

3.1	Begriffe	13

3.2	Abkürzungen	17

4	Organisation der Informationssicherheit	18

4.1	Grundlagen	18

4.2	Verantwortlichkeiten	18

4.2.1	Anforderungen	18

4.2.2	Zuweisung und Dokumentation	18

4.2.3	Funktionstrennungen	18

4.2.4	Zeitliche Ressourcen	19

4.2.5	Delegieren von Aufgaben	19

4.3	Topmanagement	19

4.4	Informationssicherheitsbeauftragter	19

4.5	Informationssicherheitsteam	19

4.6	IT-Verantwortliche	20

4.7	Administratoren	20

4.8	Vorgesetzte	20

4.9	Mitarbeiter	20

4.10	Projektverantwortliche	20

4.11	Externe Personen	20

4.12	Krisenmanager	21

4.13	IT-Krisenstab	21

5	Leitlinie zur Informationssicherheit (IS-Leitlinie)	21

5.1	Grundlagen	21

5.2	Allgemeine Anforderungen	21

5.3	Inhalte	21

6	Richtlinien zur Informationssicherheit (IS-Richtlinien)	22

6.1	Grundlagen	22

6.2	Allgemeine Anforderungen	22

6.3	Inhalte	22

6.4	Aufbau und Funktionsweise des ISMS	22

6.5	Regelungen für Nutzer	22

6.6	Weitere Richtlinien	23

7	Mitarbeiter	24

7.1	Grundlagen	24

7.2	Vor Aufnahme der Tätigkeit	24

7.3	Aufnahme der Tätigkeit	24

7.4	Beendigung oder Wechsel der Tätigkeit	24

8	Wissen	24

8.1	Grundlagen	24

8.2	Aktualität des Wissens	24

8.3	Schulung und Sensibilisierung	25

9	Schutzkategorien	26

9.1	Grundlagen	26

9.2	Prozesse	26

9.3	Wichtige IT-Ressourcen	26

9.4	Kritische Informationen	27

9.5	Kritische IT-Ressourcen	27

9.6	Weitere Kategorien von IT-Ressourcen	28

10	IT-Systeme	28

10.1	Grundlagen	28

10.2	Beschaffung	28

10.3	Inventarisierung	28

10.4	Lebenszyklus	28

10.4.1	Beschreibung	28

10.4.2	Inbetriebnahme und Änderung	28

10.4.3	Ausmusterung und Wiederverwendung	28

10.5	Basisschutz	29

10.5.1	Funktionalitäten und Maßnahmen	29

10.5.2	Software	29

10.5.3	Beschränkung des Netzwerkverkehrs	29

10.5.4	Protokollierung	30

10.5.5	Externe Schnittstellen und Laufwerke	30

10.5.6	Schadsoftware	30

10.5.7	Starten von fremden Medien	30

10.5.8	Authentifizierung	30

10.5.9	Zugänge und Zugriffe	31

10.6	Zusätzliche Maßnahmen für mobile IT-Systeme	31

10.6.1	Grundlagen	31

10.6.2	IS-Richtlinie	31

10.6.3	Schutz der Informationen	31

10.6.4	Verlust	31

10.7	Zusätzliche Maßnahmen für wichtige IT-Systeme	32

10.7.1	Dokumentation	32

10.7.2	Datensicherung	32

10.7.3	Notbetriebsniveau	32

10.7.4	Überwachung	32

10.7.5	Beschränkung des Netzwerkverkehrs	32

10.7.6	Wichtige Individualsoftware	33

10.8	Zusätzliche Maßnahmen für kritische IT-Systeme	33

10.8.1	Grundlagen	33

10.8.2	Robustheit	33

10.8.3	Kryptografische Maßnahmen	33

10.8.4	Externe Schnittstellen und Laufwerke	33

10.8.5	Änderungsmanagement	33

10.8.6	Ersatzsysteme und -verfahren	33

11	Netzwerke und Verbindungen	33

11.1	Grundlagen	33

11.2	Netzwerkplan	34

11.3	Aktive Netzwerkkomponenten	34

11.4	Netzübergänge	34

11.5	Basisschutz	35

11.5.1	Grundanforderungen	35

11.5.2	Netzwerkanschlüsse	35

11.5.3	Segmentierung	35

11.5.4	Fernzugang	35

11.5.5	Netzwerkkopplung	35

11.6	Zusätzliche Maßnahmen für wichtige Verbindungen	36

12	Mobile Datenträger	36

12.1	Grundlagen	36

12.2	IS-Richtlinie	36

12.3	Schutz der Informationen	36

12.4	Zusätzliche Maßnahmen für wichtige mobile Datenträger	36

13	Umgebung	36

13.1	Grundlagen	36

13.2	Server, aktive Netzwerkkomponenten und Netzwerkverteilstellen	36

13.3	Datenleitungen	37

13.4	Zusätzliche Maßnahmen für wichtige IT-Systeme	37

14	Externe IT-Ressourcen und Lieferanten	37

14.1	Grundlagen	37

14.2	IS-Richtlinie	37

14.3	Vertragsgestaltung	37

14.4	Zusätzliche Maßnahmen für wichtige externe IT-Ressourcen	38

14.4.1	Vorbereitung	38

14.4.2	Vertragsgestaltung	38

15	Zugänge, Zugriffs- und Zutrittsrechte	39

15.1	Grundlagen	39

15.2	Verwaltung	39

15.3	Zusätzliche Maßnahmen für kritische IT-Systeme und Informationen	39

16	Datensicherung und -wiederherstellung	40

16.1	Grundlagen	40

16.2	IS-Richtlinie	40

16.3	Verfahren	40

16.4	Weiterentwicklung	41

16.5	Basisschutz	41

16.5.1	Basisschutz-Maßnahmen	41

16.5.2	IT-Systeme für die Datensicherung und -wiederherstellung	41

16.5.3	Speicherorte	41

16.5.4	Server	41

16.5.5	Aktive Netzwerkkomponenten	41

16.5.6	Mobile IT-Systeme	41

16.6	Zusätzliche Maßnahmen für wichtige IT-Systeme	42

16.6.1	Datensicherung	42

16.6.2	Risikoanalyse	42

16.6.3	Verfahren	42

17	Sicherheitsvorfälle	42

17.1	Vorbereitung auf Sicherheitsvorfälle	42

17.2	IS-Richtlinie	42

17.3	Erkennen	43

17.4	Reaktion auf Sicherheitsvorfälle	43

17.5	Vorbereiten auf den Ausfall wichtiger IT-Ressourcen	44

17.5.1	Wiederanlaufpläne	44

17.5.2	Abhängigkeiten	44

18	Krisenmanagement	45

18.1	Vorbereitung auf Krisen	45

18.2	IS-Richtlinie	45

18.3	Notfallplan	45

18.4	Gesicherte Kommunikation	46

19	Überwachung und Steuerung	46

20	Kryptografie	46

20.1	Basisschutz	46

20.1.1	Erfüllen von Standards	46

20.1.2	Schlüsselmanagement	47

20.1.3	Verbesserung	47

20.2	Kritische Informationen	47

21	Entwicklung	47

21.1	Generelle Anforderungen	47

21.2	Entwicklung von Software	48

Anhang A	Verfahren und Risikomanagement	49

A.1	Verfahren	49

A.2	Risikomanagement	49

A.2.1	Definitionen und Analysen	49

A.2.2	Methodik	49

A.2.3	Risikoidentifikation	49

A.2.4	Risikoanalyse	50

A.2.5	Risikobehandlung	50

A.2.6	Wiederholung und Anpassung	50

# Allgemeines

## Einleitung

Am 05.12.2025 wurden die Anforderungen der als NIS-2 bekannten EU-Richtlinie in nationales Recht überführt. Diese gesetzlichen Regelungen bringen eine erweiterte Reichweite von Betroffenen und deutlich anspruchsvollere Verpflichtungen im Gegensatz zu früheren Anforderungen mit sich. Infolgedessen sehen sich viele Organisationen neuen und anspruchsvolleren Herausforderungen gegenüber.

Die vorliegenden Richtlinien legen Mindestanforderungen fest und beschreiben die Basis für die Umsetzung einer strukturierten Informationssicherheit gemäß dieser gesetzlichen Regelungen.

## Anwendungshinweise

Die vorliegenden Richtlinien sind Grundlage für eine Zertifizierung durch VdS Schadenverhütung.

Die Umsetzung der geforderten Maßnahmen erfordert Fachwissen und Erfahrung auf den Gebieten der Informationssicherheit und der Managementsysteme. Sind diese Kenntnisse nicht in ausreichendem Maß vorhanden, empfiehlt sich die Inanspruchnahme qualifizierter Dienstleister, die ein Anerkennungsverfahren gemäß VdS 10003 durchlaufen haben.

Verpflichtende Maßnahmen sind durch die Schlüsselworte MUSS/MÜSSEN, DARF NICHT/DÜRFEN NICHT/DÜRFEN KEINE gekennzeichnet, empfohlene Maßnahmen durch die Schlüsselworte SOLLTE/SOLLTEN, SOLLTE NICHT/SOLLTEN NICHT, KANN/KÖNNEN, DARF/DÜRFEN.

Diese Richtlinien SOLLTEN in bestehende Managementsysteme integriert werden, um potenzielle Synergieeffekte zu nutzen.

Insbesondere SOLLTEN sie zusammen mit den VdS-Richtlinien zur Umsetzung der DSGVO, VdS 10010 und/oder den VdS-Richtlinien Informationssicherheitsmanagementsystem für Industrielle Automatisierungssysteme, VdS 10020 implementiert werden.

## Anwendungs- und Geltungsbereich

Diese Richtlinien KÖNNEN für alle Organisationen anwendet werden, insbesondere für jene, die als „wichtige“ oder „besonders wichtige“ Einrichtungen im Sinne vom NIS-2 gelten oder möglicherweise gelten .

Die Richtlinien alleine DÜRFEN NICHT als ausreichend für die Umsetzung der Anforderungen an Betreiber Kritischer Infrastrukturen im Sinne des IT-Sicherheitsgesetzes gemäß BSI-Gesetz (BSIG) und BSI-Kritisverordnung angesehen werden, sie KÖNNEN aber als Basis für eine entsprechende Umsetzung dienen.

Die Organisation MUSS prüfen, ob sie zur Umsetzung weiterer Maßnahmen z. B. aufgrund bestehender Durchführungsrechtsakte der Europäischen Kommission wie der Durchführungsverordnung (EU) 2024/2690 oder aufgrund anderer gesetzlicher, vertraglicher oder betrieblicher Anforderungen verpflichtet ist.

Diese Richtlinien MÜSSEN auf die gesamte Organisation angewendet werden.

### Analyse und Registrierung

Es MUSS ein Verfahren (siehe Anhang A.1) etabliert werden, das die folgenden Anforderungen erfüllt:

- Es wird geprüft, ob die Organisation als „wichtige“ oder „sehr wichtige“ Einrichtung im Sinne von § 28 BSIG gilt.

Hierzu SOLLTE die entsprechende vom BSI zur Verfügung gestellte Vorgehensweise genutzt werden.

- Das Ergebnis der Prüfung wird zusammen mit seiner Begründung dokumentiert.

- Es wird jährlich auf seine Aktualität geprüft und bei Bedarf die Prüfung wiederholt.

Das Verfahren MUSS sicherstellen, dass bei positiver Prüfung folgende Anforderungen erfüllt werden:

- Das Registrierungsverfahren gem. § 33 BSIG wird bei Bedarf durchlaufen.

- Dabei werden die in § 33 BSIG gesetzten Fristen eingehalten.

- Die auf der Webseite des BSI veröffentlichten Einzelheiten zur Ausgestaltung des Registrierungsverfahrens werden beachtet.

- Es wird geprüft, ob die Organisation eine Einrichtung im Sinne von § 60 Absatz 1 Satz 1 BSIG ist.

- Bei positiver Prüfung werden die in § 34 BSIG geforderten Informationen über den dafür vorgesehenen Meldeweg an das BSI übermittelt und dabei werden die in § 33 BSIG gesetzten Fristen eingehalten.

## Gültigkeit

Diese Richtlinien gelten ab dem <FIXME>.<FIXME>.2025.

# Verweisungen

## Normative Verweisungen

Diese Richtlinien enthalten datierte und undatierte Verweise auf andere Regelwerke. Die Verweise erfolgen in den entsprechenden Abschnitten, die Titel werden im Folgenden aufgeführt. Änderungen oder Ergänzungen datierter Regelwerke gelten nur, wenn sie durch Änderung dieser Richtlinien bekannt gegeben werden. Von undatierten Regelwerken gilt die jeweils letzte Fassung.

BSI-Standard 200-2	IT-Grundschutz-Methodik

BSI-Standard 200-3	Risikomanagement

BSI-Standard 200-4	Business Continuity Management

Common Criteria / ISO 15408 	Information security, cybersecurity and privacy protection — Evaluation criteria for IT security

DIN EN 1047-1	Wertbehältnisse ‒ Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Brand - Teil 1: Datensicherungsschränke und Disketteneinsätze

DIN EN 50173-Reihe	Informationstechnik – Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen

DIN EN 50174-Reihe	Informationstechnik – Installation von Kommunikationsverkabelung

DIN EN ISO 9001	Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen

DIN EN ISO 22301	Sicherheit und Resilienz ‒ Business Continuity Management System ‒ Anforderungen

DIN VDE 0100	Normenreihe zum Errichten von Niederspannungsanlagen

Elementare Gefährdungen	Aufstellung elementarer Gefährdungen des BSI für die IT-Grundschutz-Methodik und für die Arbeit mit dem IT-Grundschutz-Kompendium

ENISA Thread Taxonomy	Bedrohungstaxonomie die auf der Grundlage des verfügbaren ENISA-Materials erstellt wurde

FIPS 140-3	Security Requirements for Cryptographic Modules

ISO 31000	Risikomanagement ‒ Leitlinien

ISO/IEC 27001	Informationssicherheit, Cybersicherheit und Datenschutz ‒ Informationssicherheitsmanagementsysteme ‒ Anforderungen

ISO/IEC 27005	Informationssicherheit, Cybersicherheit und Datenschutz ‒ Leitfaden zur Handhabung von Informationssicherheitsrisiken

ISO/IEC 31010	Risk management – Risk assessment techniques

TR-02102	BSI TR-02102 Kryptographische Verfahren: Empfehlungen und Schlüssellängen

VdS 2007	Informationstechnologie (IT-Anlagen) – Gefahren und Schutzmaßnahmen

VdS 10003	Richtlinien für die Anerkennung von Beratern für Cyber-Security

VdS 10000	Informationssicherheitsmanagementsystem für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

VdS 10010	Datenschutzmanagementsystem für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zur Umsetzung der DSGVO – Anforderungen

VdS 10020	Informationssicherheitsmanagementsystem für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) – Leitfaden zur Interpretation und Umsetzung der VdS 10000 für Industrielle Automatisierungssysteme

## Verweisungen auf Gesetzestexte

Diese Richtlinien enthalten Verweise auf Gesetzestexte:

(EU) 2024/2690	Durchführungsverordnung (EU) 2024/2690 der Kommission vom 17. Oktober 2024

BSIG n.F.	Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und über die Sicherheit in der Informationstechnik von Einrichtungen

NIS2UmsuCG	Gesetzes zur Umsetzung der NIS-2-Richtlinie und zur Regelung wesentlicher Grundzüge des Informationssicherheitsmanagements in der Bundesverwaltung (NIS-2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz)

# Begriffe und Abkürzungen

## Begriffe

administrativer Zugang: Zugang, der einen Nutzer dazu befähigt, ein IT-System zu verwalten, d. h. der einem Nutzer umfangreiche Rechte in einem IT-System einräumt

Administrator: für Einrichtung, Betrieb, Überwachung und/oder Wartung eines IT-Systems oder Netzwerks zuständige Person

aktive Netzwerkkomponente: über eine eigene Logik wie z. B. Hub, Switch, Repeater, Bridge, Medienkonverter, Gateway, Firewall usw. verfügende Netzwerkkomponente

Hinweis: Eine aktive Netzwerkkomponente benötigt in aller Regel eine Stromversorgung. Eine aktive Netzwerkkomponente ist ein IT-System.

Aufgabe: dauerhaft wirksame Aufforderung an Handlungsträger, festgelegte Handlungen wahrzunehmen

Ausfall: Erliegen eines Prozesses, weil notwendige Ressourcen nicht in ausreichender Menge und/oder in ausreichender Qualität zur Verfügung stehen

Authentifizierungsmerkmal: Merkmal, mit dessen Hilfe eine anfragende Instanz ihre Identität nachweisen kann

Hinweis: Authentifizierungsmerkmale können Wissen (z. B. Passwort oder PIN), Besitz (z. B. Chipkarte oder Token) oder biometrische Merkmale (z. B. Fingerabdruck oder Iris) sein.

Authentizität: Echtheit, Überprüfbarkeit und Vertrauenswürdigkeit

Bedrohung: Umstand oder Ereignis, durch den oder durch das ein Schaden entstehen kann

Hinweis: Trifft eine Bedrohung auf eine Schwachstelle (insbesondere technische oder organisatorische Mängel), so entsteht eine Gefährdung.

Business Continuity Management (BCM): ganzheitlicher Managementprozess für die systematische Vorbereitung auf das Bewältigen von Schadenereignissen mit dem Ziel, zentrale Geschäftsprozesse auch beim Eintreten von Notfällen, Krisen oder Katastrophen weiter zu betreiben, bzw. schnellstmöglich wieder in Gang zu setzen

Cloud Computing: Technologie, die es ermöglicht, IT-Ressourcen wie Speicher, Rechenleistung oder Anwendungen aus einem zentralen Pool über ein Netzwerk bereitzustellen und zu nutzen

Daten: Anordnung von Zeichen, die auf Basis vereinbarter Konventionen zur Darstellung von Informationen verwendet werden

Datenleitung: physisches Medium, über das Daten ausgetauscht werden können

Dienst: von IT-Systemen bereitgestellte Funktionalität oder Leistung, die bestimmte Aufgaben oder Funktionen erfüllt

Echtzeitbetrieb: Fähigkeit eines Systems, auf ein Ereignis innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums zu reagieren

Eigenmächtigkeit: Handeln ohne Auftrag, Erlaubnis oder Befugnis

Einrichtung: Organisation im Sinne von NIS-2, siehe Organisation

Erheblicher Sicherheitsvorfall: Sicherheitsvorfall, der schwerwiegende Betriebsstörungen der Dienste oder finanzielle Verluste für die betreffende Organisation verursachen oder Dritte durch erhebliche materielle oder immaterielle Schäden beeinträchtigen kann.

externe Person: natürliche Person, die kein Mitarbeiter ist

Hinweis: Im normalen Geschäftsbetrieb fallen z. B. Geschäftspartner oder Gäste unter diese Definition.

Funktion: Bündel von Aufgaben, durch deren Umsetzung Teile der Ziele der Organisation erreicht werden sollen

Gefahr: Möglichkeit einer Schadwirkung auf ein Objekt

Gefährdung: Bedrohung, die über eine Schwachstelle auf ein zu schützendes Objekt konkret einwirkt (Bedrohung plus Schwachstelle)

Information: Sinn und Bedeutung, die der Empfänger aus erhaltenen Daten interpretiert

Informationssicherheit: Schutz von Informationen hinsichtlich gegebener Sicherheitsanforderungen

Hinweis: Anforderungen beziehen sich i. d. R. auf da Maß an Vertraulichkeit, Verfügbarkeit oder Integrität.

Informationssicherheitsbeauftragter (ISB): Person, die nach Bestellung und im Auftrag des Topmanagements eines Unternehmens für die Umsetzung der Leitlinie zur Informationssicherheit des Unternehmens zuständig ist

Informationssicherheitsteam (IST): Gremium, das nach Bestellung und im Auftrag des Topmanagements eines Unternehmens zusammengestellt und für definierte Aufgaben zur Aufrechterhaltung der Informationssicherheit zuständig ist

Informationstechnik (IT): Oberbegriff für die Informations- und Datenverarbeitung sowie 
-übertragung inklusive der dafür benötigten Hard- und Software

Integrität: Korrektheit und Unversehrtheit von Informationen bzw. die korrekte Funktionsweise der Datenverarbeitung

Inventarisierung: Bestandsaufnahme zu einem definierten Zeitpunkt

IS-Leitlinie: Leitlinie zur vollumfänglichen Beschreibung und Definition der Informationssicherheit einer Organisationseinheit

IS-Richtlinie: unterstützendes, zur Umsetzung der IS-Leitlinie erforderliches Dokument, welches alle erforderliche Zusatzinformationen subsummiert

IT-Infrastruktur: Gesamtheit aller langlebiger Einrichtungen materieller und institutioneller Art für den Betrieb von Anwendungssoftware

IT-Ressource: materielle oder immaterielle Mittel für die Informationsverarbeitung

Hinweis: Hierzu zählen u. a. IT-Systeme, Datenträger, Verbindungen, Daten, Informationen, Anwendungen sowie Mitarbeitende und Lieferanten, die Waren oder Dienstleistungen für die Informationsverarbeitung bereitstellen.

IT-System: technische Anlage, die der Informationsverarbeitung dient und eine abgeschlossene Funktionseinheit aus Hard- und Software bildet

Beispiele: Typische IT-Systeme sind z. B. Server (physisch und virtuell), Clients, Drucker, Mobiltelefone, Smartphones, Telefonanlagen, Laptops, Tablets und aktive Netzwerkkomponenten aber auch Steuerungsanlagen von Maschinen und Prozessen.

IT-Verantwortlicher: Leiter der IT-Abteilung, bzw. das für die Informationstechnik zuständige Management

IT-Outsourcing: Auslagerung von IT-Aufgaben an einen von der Organisation rechtlich unabhängigen Anbieter

IT-Sicherheit: technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der IT-Infrastruktur

Hinweis: Die IT-Sicherheit ist ein Teilbereich der Informationssicherheit.

IT-System: technische Anlage, die der Informationsverarbeitung dient und eine abgeschlossene Funktionseinheit aus Hard- und Software bildet

Beispiele: Typische IT-Systeme sind z. B. Server (physisch und virtuell), Clients, Drucker, Mobiltelefone, Smartphones, Telefonanlagen, Laptops, Tablets und aktive Netzwerkkomponenten.

katastrophaler Schaden: Schaden, mit relevanter oder ruinöser Wirkung auf Leib und Leben von Personen, auf zentrale Prozesse, auf zentrale Werte oder auf die Rechtskonformität einer Organisation

Hinweis: Im Zuge von katastrophalen Schäden können Menschen schwer verletzt oder getötet werden; können zentrale Prozesse einer Organisation zum Erliegen gebracht und die Rückkehr zum Regelbetrieb (innerhalb eines akzeptablen Zeitraums) verhindert werden; können zentrale Werte der Organisation verloren gehen oder zerstört werden wobei die Wiederherstellung (mit den Ressourcen der Organisation) nicht möglich ist; können Gesetze, Verträge oder Normen gebrochen werden woraus resultierende Haftungsverpflichtungen für die Organisation oder für die Verantwortlichen ruinös sein können.

Krise: Vom Normalzustand abweichende Situation mit dem Potenzial für oder mit bereits eingetretenen Schäden, die mit der normalen Aufbau- und Ablauforganisation nicht mehr bewältigt werden kann.

kritische Individualsoftware: für den Betrieb von kritischen IT-Systemen zwingend benötigte und individuell für die Organisation erstellte oder angepasste Software

kritische Informationen: Informationen, mit denen bei bestimmten Aktionen katastrophale Schäden erwirkt werden können

Hinweis: Im Textverlauf sind hierzu Erläuterungen und Konkretisierungen formuliert.

kritisches IT-System: IT-System, das kritische Informationen verarbeitet, speichert oder überträgt oder das für den Betrieb von kritischen IT-Ressourcen zwingend benötigt wird

Hinweis: Im Textverlauf sind hierzu Erläuterungen und Konkretisierungen formuliert.

kritischer mobiler Datenträger: mobiler Datenträger, der die Eigenschaften eines kritischen IT-Systems erfüllt

Hinweis: Im Textverlauf sind hierzu Erläuterungen und Konkretisierungen formuliert

kritische Verbindung: Verbindung, die kritische Informationen überträgt

Hinweis: Im Textverlauf sind hierzu Erläuterungen und Konkretisierungen formuliert.

Leitlinie: vom Topmanagement bereitgestelltes Dokument, das Ziele der Organisation sowie dessen Priorität definiert sowie Verantwortlichkeiten zu deren Erreichung festlegt

maximal tolerierbare Ausfallzeit (MTA): definierte Zeitspanne, innerhalb der eine definierte Leistung (z. B. ein Notbetriebsniveau) wiederhergestellt sein muss

maximal tolerierbarer Datenverlust (MTD): definierte Höchstmenge bzw. Werte oder Inhalte von Daten, deren Verlust im Rahmen eines Systemfehlers oder -ausfalls akzeptabel sind

Hinweis: Die definierte Höchstmenge kann sich sowohl auf die Anzahl der Daten als auch auf eine Zeitspanne beziehen, z. B. die Daten der letzten 24 Stunden.

Mehr-Faktor-Authentifizierung: Nachweis der Authentizität mit Hilfe mehrerer, unabhängiger Merkmale

Mitarbeiter: natürliche Person, die in einem Vertragsverhältnis oder in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis mit der Organisation steht und eine oder mehrere Positionen in der Organisation einnimmt

Hinweis: Mitarbeiter sind z. B. Angestellte, Arbeiter, Beamte, freie Mitarbeiter, Dienstleister oder deren Mitarbeiter bzw. Erfüllungsgehilfen.

mobiler Datenträger: nicht fest installierter, sondern transportabel und an unterschiedlichen Örtlichkeiten einsetzbarer Datenträger

Hinweis: Typische mobile Datenträger sind z. B. Speichersticks und -karten sowie externe Festplatten aber auch Speichermedien wie CD-ROMs, DVDs und Disketten.

mobiles IT-System: nicht fest installiertes, sondern transportabel und an unterschiedlichen Örtlichkeiten einsetzbares IT-System

Hinweis: Typische mobile IT-Systeme sind z. B. Notebooks, Smartphones, Tablets oder Digitalkameras.

Lieferant: Organisation oder Person, die Waren oder Dienstleistungen für die Informationsverarbeitung liefert bzw. bereitstellt. Ein Lieferant ist eine IT-Ressource.

Netzwerkkomponente: eine der Weiterleitung von Daten dienende technische Anlage

Hinweis: Es werden aktive und passive Netzwerkkomponenten unterschieden.

Netzübergang: Schnittstelle zwischen zwei Netzwerken, die sich hinsichtlich ihrer physikalischen Übertragungsmedien, der verwendeten Protokolle, durch ihre administrative Hoheit oder durch eine unterschiedliche Vertrauenswürdigkeit voneinander unterscheiden

Notbetrieb: auf ein Minimum reduzierte Funktionstüchtigkeit, mit der ein Prozess aufrechterhalten werden kann

Notbetriebsniveau: Definition, welche Funktionen von einer IT-Ressource erbracht werden müssen, damit ein Notbetrieb aufrechterhalten werden kann

Nutzer: alle juristischen und natürlichen Personen, die Zugang zur IT der Organisation besitzen

Organisation: Eine rechtlich verfasste Einheit wie ein Unternehmen, eine Behörde oder eine Institution, die strukturiert ist, um bestimmte Ziele zu verfolgen. Entspricht dem Begriff „Einrichtung“  von NIS-2.

Organisationseinheit: in einer Organisation prozedural zusammengefasste (Teil-) Aufgaben oder Tätigkeiten

passive Netzwerkkomponente: Netzwerkkomponente, die keine eigene Logik besitzt und keine aktiven Datenverarbeitungs- oder Steuerungsfunktionen ausführt,

Hinweis: Typische passive Netzwerkkomponenten sind z. B. Kabel, Stecker, Patchfelder oder Anschlusspunkte.

Position: Stellung, die ein Mitarbeiter in der Hierarchie einer Organisation einnimmt

Projekt: zielgerichtetes, zeitlich befristetes Vorhaben, das z. B. aufgrund seiner Komplexität oder Bedeutung ein Projektmanagement erfordert

Hinweis: typische Projekte sind Produktentwicklungs-, (Re-)Organisations-, IT-, Sanierungs- oder Bauprojekte sowie die langfristige Erbringung von IT-Dienstleistungen

Projektverantwortlicher: für das Projektmanagement (die Planung, Steuerung und Überwachung) eines Projekts verantwortliche Person

Prozess: System von Tätigkeiten, das Eingaben mit Hilfe von Ressourcen in Ergebnisse umwandelt

Prozess mit hohem Schadenpotential: Prozess, bei dem eine Fehlfunktion oder die Verletzung der zugesicherten Verfügbarkeit ein katastrophaler Schaden entstehen kann

Hinweis: Typische Prozesse mit hohem Schadenpotenzial sind z. B. die Datensicherung und -wiederherstellung.

Prozessverantwortlicher: inhaltlich für einen oder mehrere Prozesse verantwortliche Person

Hinweis: Der Prozessverantwortliche muss den Überblick über die für diese Prozesse benötigten Ressourcen und über die an sie gestellten Anforderungen besitzen.

Regelung: verbindliche Vorgabe

Ressource: der Organisation gehörendes und/oder von ihr nutzbares Betriebsmittel

Risiko: nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenhöhe bewertete Gefährdung

Schnittstelle: der Kommunikation dienender Teil eines IT-Systems

Hinweis: Dies können z. B. Ethernet- und Wireless-LAN-Adapter, ISDN-Karten, Modems, USB-Ports, NFC- und Infrarot-Schnittstellen, SD-Slots oder Tastaturen sein.

Schwachstelle: Umstand, der es ermöglicht, dass eine Bedrohung mit einem zu schützenden Objekt räumlich und/oder zeitlich zusammentreffen kann

Server: Dienste über Verbindungen zur Verfügung stellendes zentrales IT-System

Sicherheit: Abwesenheit nicht beherrschbarer Gefahren

Hinweis: Eine vollständige Sicherheit kann in der Praxis nicht erreicht werden. Das angemessene Maß an Sicherheit muss deshalb von den beteiligten Parteien definiert und fortlaufend an die Erfordernisse und die Umgebungsbedingungen angepasst werden.

Sicherheitsvorfall: unerwünschtes Ereignis, das die Informationssicherheit beeinträchtigt

Speicherort: Ort, an dem die dauerhafte Speicherung von Daten durch Nutzer oder Applikationen erfolgt

Hinweis: Bei einem Speicherort kann es sich um einen lokalen Speicherort (wie z. B. Verzeichnisse auf Servern oder Workstations), einen mobilen Speicherort (wie z. B. Smartphones oder Digitalkameras) oder um einen entfernt gelegenen Speicherort (wie z. B. ausgelagerte Server oder Cloud-Dienste) handeln.

Systemsoftware: Firmware, Betriebssystem und systemnahe Software, die interne und externe Hardwarekomponenten eines IT-Systems verwaltet

Topmanagement: oberste Führungsebene einer Organisation

Hinweis: Dies können Vorstände, Geschäftsführer oder Behördenleiter sein.

Verbindung: Kanal, über den Daten ausgetauscht werden können

Verfahren: festgelegte Art und Weise oder verbindlich vorgegebene Qualitätsparameter, wie ein Prozess (oder eine einzelne Tätigkeit innerhalb eines Prozesses) auszuführen ist

Verfügbarkeit: Eigenschaft einer Ressource, nutzbar zu sein

Vertraulichkeit: Eigenschaft einer Information, nur für einen beschränkten Empfängerkreis vorgesehen zu sein

zentraler Prozess: Prozess, der mitentscheidend für die Aufgabenerfüllung der Organisation ist

Hinweis: Dies kann z. B. ein Prozess für die Wertschöpfung oder für den Erhalt bzw. die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit sein.

zentraler Wert: materielles oder immaterielles Element, das für die Aufgabenerfüllung der Organisation, insbesondere für die Durchführung zentraler Prozesse und solche mit hohem Schadenspotenzial, unverzichtbar ist

Hinweis: Hierzu sind beispielsweise Produktionsanlagen, Wissen, Mitarbeiter sowie das Vertrauen von Kunden und Geschäftspartnern zu zählen.

Zugang: Einrichtung, die es erlaubt, die nichtöffentliche IT einer Organisation zu nutzen

Zugriff: Datenaustausch zwischen einer zugreifenden Instanz und einer IT-Ressource

Zutritt: Umstand, der es ermöglicht, physisch mit einer IT-Ressource zu interagieren

## Abkürzungen

BCM	Business Continuity Management

BSI	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

ISB	Informationssicherheitsbeauftragter

ISMS	Informationssicherheitsmanagementsystem

IST	Informationssicherheitsteam

KMU	kleine und mittlere Unternehmen

MTA	maximal tolerierbare Ausfallzeit

MTD	maximal tolerierbarer Datenverlust

# Organisation der Informationssicherheit

## Grundlagen

Um mit möglichst geringem Aufwand das notwendige Sicherheitsniveau zu definieren, umzusetzen und fortlaufend an die aktuellen Bedürfnisse sowie die Gefährdungslage anzupassen, ist es notwendig, eine entsprechende Organisation zu etablieren.

## Verantwortlichkeiten

### Anforderungen

Verantwortlichkeiten (siehe Abschnitte 4.2 bis 4.11) MÜSSEN eindeutig und widerspruchsfrei zugewiesen werden.

### Zuweisung und Dokumentation

Es MUSS für jede Verantwortlichkeit dokumentiert werden

- welche Ziele erreicht werden sollen

- für welche Ressourcen die Verantwortlichkeit besteht

- welche Aufgaben erfüllt werden müssen, damit die Ziele erreicht werden

- welche Berechtigungen an die Verantwortlichkeit gebunden sind, um diese wahrnehmen zu können

- welche Ressourcen für die Wahrnehmung der Verantwortlichkeit zur Verfügung stehen

- wie und durch welche Position(en) die Erfüllung der Verantwortlichkeit überprüft wird

- welche Positionen die Verantwortlichen wahrnehmen.

### Funktionstrennungen

Bei der Verteilung der Verantwortlichkeiten MUSS das Prinzip der Funktionstrennung umgesetzt werden. Widersprüchliche Verantwortlichkeiten DÜRFEN NICHT von ein und derselben Person oder Organisationseinheit wahrgenommen werden.

Wenn eine Funktionstrennung nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand durchführbar ist, KÖNNEN widersprüchliche Verantwortlichkeiten von derselben Person oder Organisationseinheit wahrgenommen werden.

In diesem Fall MÜSSEN folgende Anforderungen erfüllt werden:

- Die rechtliche Zulässigkeit wurde geprüft.

- Es werden andere Maßnahmen wie Überwachung von Tätigkeiten, Kontrollen oder Leitungsaufsicht umgesetzt.

- Die nicht durchgeführte Funktionstrennung wird in der Dokumentation der Funktionsverteilung (siehe Abschnitt 4.2.2) besonders hervorgehoben und begründet.

Um Zuständigkeitslücken oder Überschneidungen von Verantwortlichkeiten zu vermeiden, MÜSSEN die entsprechenden Regelungen jährlich vom Informationssicherheitsbeauftragten (ISB) überprüft werden.

### Zeitliche Ressourcen

Um zugewiesene Verantwortlichkeiten wahrzunehmen, MÜSSEN die entsprechenden Mitarbeiter im erforderlichen Umfang (siehe Abschnitt 4.2.2) von anderen Tätigkeiten freigestellt werden.

### Delegieren von Aufgaben

Verantwortliche für Informationssicherheit KÖNNEN Aufgaben an andere Personen delegieren.

Die Verantwortung für delegierte Aufgaben verbleibt jedoch bei der ursprünglich verantwortlichen Person, so dass sie die Erfüllung und das Ergebnis der delegierten Aufgaben überprüfen MÜSSEN.

## Topmanagement

Das Topmanagement MUSS sich zur Wahrnehmung folgender Verantwortlichkeiten verpflichten:

- Übernahme der Gesamtverantwortung für die Informationssicherheit, insbesondere für die Umsetzung und Überwachung der in diesen Richtlinien geforderten Maßnahmen

- In Kraft Setzung von Richtlinien für die Informationssicherheit (IS-Richtlinien)

- Bereitstellung der notwendigen technischen, finanziellen und personellen Ressourcen für die Informationssicherheit

- Einbettung der Informationssicherheit in die Strukturen, Hierarchien und Arbeitsabläufe der Organisation

## Informationssicherheitsbeauftragter

Das Topmanagement MUSS einen Informationssicherheitsbeauftragten (ISB) bestellen.

Dieser MUSS darauf hinwirken, dass die in der Leitlinie zur Informationssicherheit (IS-Leitlinie) definierten Ziele der Informationssicherheit erreicht werden.

Hierfür MUSS er insbesondere die folgenden Verantwortlichkeiten wahrnehmen:

- Steuerung, Koordinierung und Prüfung der technischen und organisatorischen Maßnahmen im Bereich der Informationssicherheit

- Kontinuierliche Verbesserung der Informationssicherheit

- Anpassung der Informationssicherheit an neue Bedrohungen, neue Schwachstellen und an neue gesetzliche, betriebliche und vertragliche Anforderungen

- Jährlicher Bericht an das Informationssicherheitsteam (IST) über den aktuellen Stand der Informationssicherheit, insbesondere über Mängel, Risiken und Sicherheitsvorfälle

Es SOLLTE sichergestellt werden, dass die Verantwortlichkeiten des ISB auch in seiner Abwesenheit wahrgenommen werden.

Dies KANN z. B. durch eine Stellvertreterregelung umgesetzt werden.

## Informationssicherheitsteam

Das Topmanagement MUSS ein Informationssicherheitsteam (IST) bestellen.

In diesem MÜSSEN folgende Organisationseinheiten bzw. Positionen persönlich oder durch einen Repräsentanten vertreten sein:

- Topmanagement

- ISB

- IT-Verantwortliche

- Krisenmanagement (z. B. IT-Krisenmanager)

- Mitarbeiter (z. B. über Betriebsrat)

- Verantwortliche für den Datenschutz (z. B. Datenschutzmanager und/oder Datenschutzbeauftragter)

Das Team MUSS den ISB unterstützen, insbesondere bei den folgenden Tätigkeiten:

- Erkennen und Bewerten neuer Bedrohungen und Schwachstellen

- Entwickeln und Bewerten von Maßnahmen zur Informationssicherheit

- Organisationsweites Steuern und Koordinieren der Maßnahmen zur Informationssicherheit

## IT-Verantwortliche

Die Aufgaben eines IT-Verantwortlichen MÜSSEN vom Topmanagement mindestens einem Mitarbeiter zugewiesen werden.

IT-Verantwortliche MÜSSEN folgende Aufgaben wahrnehmen:

- Umsetzen der IS-Richtlinien in ihrem Verantwortungsbereich durch entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen

- Abstimmen aller Maßnahmen mit dem ISB, die aus ihrer Sicht zur Verbesserung und Erhaltung der Informationssicherheit in ihrem Verantwortungsbereich ergriffen werden müssen sowie deren Planung, Koordination und Umsetzung

## Administratoren

Die Verantwortlichkeiten eines Administrators MÜSSEN mindestens einem Mitarbeiter zugewiesen werden.

Administratoren MÜSSEN in Abstimmung mit dem IT-Verantwortlichen die technischen Maßnahmen für die Informationssicherheit implementieren.

## Vorgesetzte

Vorgesetzte, die Verantwortung für Mitarbeiter tragen, MÜSSEN sicherstellen, dass die getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Informationssicherheit in Bezug auf die ihnen unterstellten Mitarbeiter umgesetzt werden.

## Mitarbeiter

Mitarbeiter MÜSSEN folgende Aufgaben wahrnehmen:

- Einhalten und Umsetzen aller sie oder ihre Tätigkeit betreffenden Maßnahmen zur Informationssicherheit

- Melden von Sicherheitsvorfällen

## Projektverantwortliche

Projektverantwortliche MÜSSEN den ISB bei allen Projekten mit Auswirkung auf die Informationsverarbeitung konsultieren, um sicherzustellen, dass sicherheitsrelevante Aspekte ausreichend beachtet werden.

## Externe Personen

Externe Personen MÜSSEN verpflichtet werden, die sie betreffenden Maßnahmen und Regelungen zur Informationssicherheit einzuhalten bzw. umzusetzen, sofern sie Zugriff auf kritische Informationen besitzen oder sie nichtöffentliche Bereiche der Informationstechnologie (IT) der Organisation nutzen.

## Krisenmanager

Das Topmanagement MUSS einen Krisenmanager bestellen.

Dieser MUSS im Fall einer Krise die folgenden Verantwortlichkeiten für die Informationsverarbeitung (IT) wahrnehmen:

- Übernahme der Gesamtverantwortung für die Bewältigung der Krise

- Entscheidungen zur Bewältigung der Krise treffen oder koordinieren

- Berichten an das Topmanagement

- Nachbereitung der Krisenbewältigung

## IT-Krisenstab

Das Topmanagement MUSS einen IT-Krisenstab bestellen.

In diesem MÜSSEN folgende Organisationseinheiten bzw. Positionen persönlich oder durch einen Repräsentanten vertreten sein:

- Topmanagement

- Krisenmanager

- ISB

- IT-Verantwortliche

- Prozesseigentümer der zentralen Prozesse und der Prozesse mit hohem Schadenpotential

Der Krisenstab MUSS den Krisenmanager unterstützen, insbesondere beim Bewerten der Lage sowie dem organisationsweiten Steuern und Koordinieren der Maßnahmen zur Krisenbewältigung.

# Leitlinie zur Informationssicherheit (IS-Leitlinie)

## Grundlagen

Die Leitlinie zur Informationssicherheit (IS-Leitlinie) ist das zentrale Dokument für die gesamte Informationssicherheit. In ihr werden die zu erreichenden Ziele durch das Topmanagement vorgegeben und Verantwortlichkeiten definiert.

## Allgemeine Anforderungen

Die Leitlinie MUSS vom Topmanagement erstellt und in Kraft gesetzt werden.

Das Topmanagement MUSS die Leitlinie jährlich auf Aktualität prüfen und bei Bedarf aktualisieren.

Die Leitlinie MUSS initial und nach jeder Aktualisierung zeitnah bekannt gegeben werden und in der jeweils aktuellen Fassung allen Betroffenen zur Verfügung stehen.

## Inhalte

Die Leitlinie MUSS folgende Anforderungen erfüllen:

- Sie definiert die Ziele und den Stellenwert der Informationssicherheit in der Organisation.

- Sie definiert sämtliche erforderlichen Positionen (siehe Abschnitte 4.3 bis 4.11) und weist auf deren Aufgaben hin.

Die Leitlinie SOLLTE auf die Konsequenzen ihrer Nichtbeachtung hinweisen.

# Richtlinien zur Informationssicherheit (IS-Richtlinien)

## Grundlagen

Zur Unterstützung und Konkretisierung der IS-Leitlinie ist es notwendig, weitere Regelungen für die Informationssicherheit zu verabschieden und in einzelnen Dokumenten, den IS-Richtlinien, zu sammeln.

## Allgemeine Anforderungen

Jede IS-Richtlinie MUSS vom ISB unter Mitarbeit des IST erstellt und vom Topmanagement in Kraft gesetzt werden.

Der ISB MUSS jede IS-Richtlinie jährlich auf Aktualität prüfen und ggf. aktualisieren.

Bei der Erstellung und Anpassung von IS-Richtlinien SOLLTEN alle gesetzlichen, betrieblichen und vertraglichen Anforderungen ermittelt und entsprechend umgesetzt werden.

Die IS-Richtlinien MÜSSEN initial und nach jeder Aktualisierung den Zielgruppen zeitnah bekannt gegeben werden.

Dies MUSS in einer für die Zielgruppe zugänglichen und verständlichen Form geschehen, z. B. im Zuge einer Schulung.

IS-Richtlinien MÜSSEN umgesetzt oder vom Topmanagement aufgehoben werden.

## Inhalte

Jede IS-Richtlinie MUSS folgende Anforderungen erfüllen:

- Sie definiert, für wen sie verbindlich ist (Zielgruppe).

- Sie begründet, warum sie erstellt wurde und legt fest, was mit ihr erreicht werden soll.

- Sie verstößt nicht gegen Leitlinien oder andere Richtlinien.

- Sie weist auf die Konsequenzen ihrer Nichtbeachtung hin.

IS-Richtlinien KÖNNEN begründete Ausnahmen ermöglichen, sofern diese im Vorfeld genehmigt und dokumentiert werden.

IS-Richtlinien KÖNNEN auf weitere mitgeltende Unterlagen verweisen.

## Aufbau und Funktionsweise des ISMS

Aufbau und Funktionsweise des ISMS MUSS in einer IS-Richtlinie verbindlich festgelegt werden.

Die IS-Richtlinie MUSS darüber hinaus eine Aufstellung sämtlicher für das ISMS relevanten Dokumente beinhalten und Informationen bereitstellen, wo diese zu finden sind:

- IS-Leitlinie (siehe Kapitel 5)

- IS-Richtlinien (siehe Kapitel 6)

- Für die Informationssicherheit relevante Verfahren (siehe Anhang A.1)

- Die in diesen Richtlinien geforderten Dokumente (wie z. B. Dokumentationen)

- Dokumente, die im Zuge des Betriebs des ISMS und im Zuge des Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) entstehen (wie z. B. Nachweise über durchgeführte Tätigkeiten)

## Regelungen für Nutzer

Es MÜSSEN Regelungen für den Umgang mit der IT getroffen werden, die in ihrer Gesamtheit für alle Nutzer (inkl. aller Führungsebenen) sowie für die gesamte IT verbindlich sind:

- Generelle Nutzungsbedingungen

  - Das unrechtmäßige Abrufen oder Verbreiten von urheberrechtlich geschützten Inhalten wird untersagt.

  - Das Abrufen oder Verbreiten von strafrechtlich relevanten oder sittenwidrigen Inhalten wird untersagt.

- Privatnutzung

  - Es wird definiert, ob die private Nutzung der IT erlaubt ist.

  - Wenn die private Nutzung der IT erlaubt ist, so wird sie im Sinne der Organisation ausgestaltet.

- Grundlegende Verhaltensregeln

  - Hard- und Software darf nicht eigenmächtig in der IT-Infrastruktur installiert, genutzt oder betrieben werden.

  - Es wird untersagt, eigenmächtig Netzübergänge (wie z. B. Zugänge zum Internet, Fernwartungszugänge oder VPN-Verbindungen) zu installieren; es werden ausschließlich die von der Organisation bereitgestellten Netzübergänge genutzt.

  - Die in der IT-Infrastruktur installierten Sicherheitseinrichtungen werden nicht eigenmächtig deinstalliert, deaktiviert oder in ihrer Konfiguration verändert bzw. mutwillig umgangen.

  - Authentifizierungsmerkmale werden nicht eigenmächtig weitergegeben.

- Umgang mit Informationen der Organisation

  - Informationen der Organisation werden nicht eigenmächtig verschlüsselt oder vor lesendem Zugriff geschützt; hierfür werden die von der Organisation explizit freigegebenen technischen Verfahren genutzt.

- Informationsfluss bei Abwesenheit

  - Es wird geregelt, ob neu eintreffende Nachrichten für einen abwesenden Nutzer weitergeleitet werden.

  - Es wird geregelt, ob und wann auf den Datenbestand eines Abwesenden zugegriffen werden darf.

- Missbrauchskontrolle

  - Es werden Mechanismen zur Missbrauchskontrolle definiert und den Betroffenen mitgeteilt.

Bei der Umsetzung von Überwachungs- und Protokollierungsmaßnahmen SOLLTEN die gesetzlichen Vorgaben, insbesondere die des Datenschutzes, beachtet werden.

Ausnahmen zu den von 1. bis 6. genannten Regelungen MÜSSEN vom ISB genehmigt werden.

## Weitere Richtlinien

Es MÜSSEN weitere spezifische IS-Richtlinien erarbeitet werden, sofern die folgenden Punkte in der Organisation relevant sind:

- Mobile IT-Systeme (siehe Abschnitt 10.6)

- Mobile Datenträger (siehe Kapitel 12)

- Externe IT-Ressourcen und Lieferanten (siehe Kapitel 14)

- Datensicherung (siehe Kapitel 16)

- Sicherheitsvorfälle (siehe Kapitel 17)

Der Bedarf für weitere IS-Richtlinien MUSS jährlich vom ISB ermittelt werden.

# Mitarbeiter

## Grundlagen

Die Mitarbeiter sind ein zentraler Faktor für die Implementierung und Aufrechterhaltung der Informationssicherheit. Es ist deshalb notwendig, folgende Anforderungen der Informationssicherheit zu berücksichtigen.

## Vor Aufnahme der Tätigkeit

Wenn eine für die Informationssicherheit relevante Position besetzt wird, MUSS die Organisation sicherstellen, dass der Bewerber über die notwendige Eignung und die erforderliche Vertrauenswürdigkeit verfügt.

## Aufnahme der Tätigkeit

Es MUSS ein Verfahren (siehe Anhang A.1) implementiert werden, das im Zuge der Aufnahme der Tätigkeit eines Mitarbeiters folgende Punkte sicherstellt:

- Mitarbeiter verpflichten sich mittels einer schriftlichen Erklärung zur Vertraulichkeit; die Erklärung definiert auch die Pflichten in Bezug auf Informationssicherheit, die nach Beendigung oder Veränderung des Arbeitsverhältnisses fortbestehen.

- Mitarbeiter werden in die IS-Leitlinie und in sämtliche für sie relevante Regelungen zur Informationssicherheit (wie z. B. in die Inhalte entsprechender Richtlinien und Verfahren) eingewiesen.

- Mitarbeiter werden im Umgang mit den für sie relevanten Sicherheitsmaßnahmen geschult (siehe Abschnitt 8.3).

- Mitarbeiter erhalten die benötigten IT-Ressourcen, Zugänge, Zugriffsrechte sowie physischen Zugangsmittel wie Schlüssel, Transponder etc. und werden in deren Nutzung geschult.

## Beendigung oder Wechsel der Tätigkeit

Es MUSS ein Verfahren (siehe Anhang A.1) implementiert werden, das bei Beendigung oder Wechsel der Tätigkeit eines Mitarbeiters folgende Punkte sicherstellt:

- Soweit erforderlich, werden Mitarbeiter, Kunden sowie relevante externe Stellen über die Änderungen informiert.

- Die zur Verfügung gestellten IT-Ressourcen, Zugänge und Zugriffsrechte des Mitarbeiters werden umgehend überprüft und bei Bedarf angepasst.

- Die Zutrittsrechte des Mitarbeiters werden unverzüglich überprüft, und falls erforderlich, erfolgt die Einziehung oder Deaktivierung der physischen Zugangsmittel wie Schlüssel, Transponder etc.

# Wissen

## Grundlagen

Viele Gefährdungen entstehen aus Unkenntnis oder mangelndem Problembewusstsein oder werden zumindest durch diese Faktoren verstärkt. Deshalb ist es notwendig, dass die Organisation über aktuelles Wissen in Bezug auf Informationssicherheit verfügt, die Mitarbeiter ihre Verantwortlichkeiten verstehen und für ihre Aufgaben geeignet und qualifiziert sind.

## Aktualität des Wissens

Es MUSS ein Verfahren (siehe Anhang A.1) implementiert werden, mit dem alle relevanten Stellen der Organisation sowie ggf. relevante externe Stellen in geeigneter Weise über geänderte gesetzliche, betriebliche und vertragliche Anforderungen sowie über neue Bedrohungen und Schwachstellen im Bereich der Informationssicherheit informiert werden.

Das Verfahren MUSS folgende Punkte sicherstellen:

- Es werden regelmäßig aus verlässlichen Quellen Informationen über die aktuellen gesetzlichen Anforderungen an die Informationssicherheit bezogen.

- Es werden regelmäßig aus verlässlichen Quellen Informationen über neue Bedrohungen und Schwachstellen und über mögliche Gegenmaßnahmen bezogen.

Hierzu SOLLTE u. a. die Online-Plattform des BSI zum Informationsaustausch mit anderen von NIS-2 betroffenen Organisationen genutzt werden.

- Es werden regelmäßig aus verlässlichen Quellen Informationen über die Weiterentwicklung von Sicherheitsmaßnahmen ￹(…) FIXME

- Es findet in der Organisation ein regelmäßiger Austausch über die aktuellen gesetzlichen, betrieblichen und vertraglichen Anforderungen im Bereich der Informationssicherheit statt.

- Die Informationen werden im Hinblick auf die Bedeutung für die Informationssicherheit zeitnah ausgewertet, um geänderte Gefahrenlagen zu erkennen.

- Die jeweils Verantwortlichen werden über relevante Entwicklungen zeitnah informiert.

Es SOLLTEN Kontakte und Verbindungen zu Interessengruppen und Sicherheitsforen gepflegt werden, damit die Verantwortlichen auf dem aktuellen Wissensstand sind und auf Fachinformationen und -beratung zugreifen können.

## Schulung und Sensibilisierung

Es MUSS ein Verfahren (siehe Anhang A.1) für Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen implementiert werden, das folgende Punkte sicherstellt:

- Sie werden regelmäßig sowie bei Bedarf durchgeführt.

- Ihre Art und ihr Intervall werden zielgruppenorientiert festgelegt.

- Sie vermitteln in ihrer Gesamtheit die Inhalte der IS-Leitlinie und sämtlicher für die Zielgruppe relevanter Regelungen zur Informationssicherheit (wie z. B. die Inhalte entsprechender IS-Richtlinien und Verfahren).

- Sie klären über Gefährdungen auf und schulen den Umgang mit den vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen sowie das Verhalten bei Sicherheitsvorfällen.

- Sie vermitteln den Teilnehmern ihre Verantwortung für die Informationssicherheit und fördern bei ihnen die Akzeptanz der technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen.

- Ihre Inhalte und die Teilnahme an ihnen werden dokumentiert.

Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen SOLLTEN mit einer Lernerfolgskontrolle abschließen, um das Verständnis der Teilnehmer und den Bedarf weiterer Schulungs- oder Sensibilisierungsmaßnahmen zu ermitteln.

Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen SOLLTEN von den Teilnehmern bewertet werden, um ihren Inhalt, ihre Form und ihren Ablauf zu verbessern.

Zusätzlich MUSS das Verfahren sicherstellen, dass das Topmanagement regelmäßig alle drei Jahre an Schulungen teilnimmt, um  die Umsetzung dieser Richtlinien billigen und überwachen zu können.

Dazu MÜSSEN die Schulungen des Topmanagements insbesondere die folgenden Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln:

- Aufbau, Funktionsweise und Bedeutung des ISMS (siehe Abschnitt 6.4)

- Aufbau, Funktionsweise und Bedeutung des Risikomanagements (siehe Anhang A.2)

- Aufbau, Funktionsweise und Bedeutung der Maßnahmen zur Bewältigung von Sicherheitsvorfällen (siehe Kapitel <FIXME>) und Krisen (siehe Kapitel <FIXME>)

Die Inhalte der Schulungen und die Teilnahme an ihnen MÜSSEN dokumentiert werden.

Die Schulung KANN mit dem jährlichen Bericht des ISB an das IST (siehe Abschnitt 4.4) verbunden werden.

# Schutzkategorien

## Grundlagen

Die Organisation MUSS ihre IT-Ressourcen (insbesondere ihre IT-Systeme, mobilen Datenträger, Verbindungen, Individualsoftware und ihre von Lieferanten eingekauften Güter für die Informationsverarbeitung) in die Schutzkategorien „nachrangig“, „standard“, „wichtig“ und „kritisch“ einteilen:

- IT-Ressourcen der Schutzkategorie „nachrangig“ sind IT-Ressourcen, bei denen ein Sicherheitsvorfall nur zu einem vernachlässigbaren Schaden führen kann (Risikoakzeptanzgrenze, siehe Anhang A 2) und die von der restlichen IT-Infrastruktur getrennt oder umfassend abgeschottet sind (siehe <Segmentierung der Netzwerke, FIXME>).

- IT-Ressourcen der Schutzkategorie „standard“ sind alle IT-Ressourcen, die nicht nachrangig sind.

- IT-Ressourcen der Schutzkategorie „wichtig“ sind IT-Ressourcen, die für den Betrieb eines zentralen Prozesses oder eines Prozesses mit hohem Schadenspotential (siehe Abschnitt 9.2) zwingend benötigt werden. Sie sind eine Untermenge der IT-Ressourcen der Schutzkategorie „standard“.

- IT-Ressourcen der Schutzkategorie „kritisch“ sind IT-Ressourcen, die kritische Informationen (siehe Abschnitt 9.4) verarbeiten, speichern oder übertragen oder die für den Betrieb von kritischen IT-Ressourcen zwingend benötigt werden. Sie sind eine Untermenge der Schutzkategorie „wichtig“.

Sie MUSS jährlich prüfen, ob die Einteilung aktuell ist und sie bei Bedarf anpassen.

Hierfür KANN ein Top-Down-Ansatz (prozessorientierte Sicht), ein Bottom-Up-Ansatz (systemorientierte Sicht) oder eine Mischung aus beiden verwendet werden; eine Mischung aus beiden Ansätzen bietet die Möglichkeit, die IT-Ressourcen zuverlässig einer Kategorie zuzuordnen.

Die Organisation SOLLTE deshalb eine Informationsklassifizierung auf Basis eines anerkannten Standards wie ISO/IEC 27001 oder eine Schutzbedarfsanalyse gemäß BSI-Standard 200-2 durchführen.

Wenn eine andere Vorgehensweise gewählt wird, so MUSS hierfür ein Verfahren (siehe Anhang A.1) implementiert werden, das die Anforderungen folgender Abschnitte erfüllt.

## Prozesse

Die Organisation MUSS ihre zentralen Prozesse und ihre Prozesse mit hohem Schadenpotenzial identifizieren und dokumentieren.

Die Dokumentation MUSS folgende Anforderungen erfüllen:

- Sie enthält eine kurze Beschreibung des Prozesses.

- Sie begründet, warum der Prozess ein zentraler Prozess bzw. ein Prozess mit hohem Schadenpotenzial ist.

- Sie benennt, wer für den Prozess verantwortlich ist (Prozessverantwortlicher).

- Sie definiert die maximal tolerierbare Ausfallzeit (MTA) des Prozesses.

Die Aufstellung der Prozesse und deren Dokumentation MUSS vom Topmanagement freigegeben werden.

## Wichtige IT-Ressourcen

Die Organisation MUSS ihre wichtigen IT-Ressourcen dokumentieren.

Dies SOLLTE mit einer Business Impact Analyse (BIA) gemäß eines anerkannten Standards wie z. B. ISO 22301, ISO/TS 22317 oder BSI-Standard 200-4 durchgeführt werden.

Die Dokumentation MUSS folgende Anforderungen erfüllen:

- Sie enthält eine kurze Beschreibung der wichtigen IT-Ressource.

- Sie begründet, warum die IT-Ressource wichtig ist.

- Sie enthält die maximal tolerierbare Ausfallzeit (MTA) der IT-Ressource.

Die MTA MUSS ebenso kurz oder kürzer sein, als die kürzeste MTA aller zentralen Prozesse und Prozesse mit hohem Schadenspotential (siehe Abschnitt 9.2), die von der wichtigen IT-Ressource direkt oder indirekt abhängig sind.

Die Aufstellung der wichtigen IT-Ressourcen und deren Dokumentation MUSS vom IT-Verantwortlichen freigegeben werden.

## Kritische Informationen

Die Organisation MUSS ermitteln, ob sie kritische Informationen verarbeitet, überträgt und/oder speichert und diese dokumentieren.

Kritische Informationen sind Informationen, bei denen folgende Faktoren zu katastrophalen Schäden führen können:

- Unberechtigte Einsicht, Kenntnisnahme oder Weitergabe (Kriterium Vertraulichkeit)

- Verfälschung (Kriterium Integrität)

- Datenverlust von weniger als 24 Stunden (Kriterium Maximal tolerierbarer Datenverlust – MTD)

- Nichtverfügbarkeit im Echtzeitbetrieb (Kriterium Zugesicherte Verfügbarkeit)

Hierfür MÜSSEN die zentralen Prozesse und die Prozesse mit hohem Schadenspotential (siehe Abschnitt 9.2) untersucht werden.

Die Dokumentation MUSS folgende Anforderungen erfüllen:

- Sie enthält die Kriterien, anhand derer die Informationen als kritisch eingestuft wurden.

Kritische Informationen SOLLTEN anhand ihrer qualitativen und quantitativen Merkmale beschrieben werden. Qualitative Merkmale definieren die Eigenschaften der kritischen Informationen. Quantitative Merkmale definieren, ab welcher Menge die Informationen mit den genannten Eigenschaften kritisch sind. Die Erfassung quantitativer und qualitativer Merkmale bietet die Möglichkeit, kritische Informationen zuverlässiger zu erfassen.

- Sie begründet, warum die Informationen kritisch sind.

Die Aufstellung der kritischen Informationen und deren Dokumentation MUSS vom Topmanagement freigegeben werden.

## Kritische IT-Ressourcen

Die Organisation MUSS ihre kritischen IT-Ressourcen dokumentieren.

Hierfür MÜSSEN die kritischen Informationen (siehe Abschnitt 9.4) untersucht werden.

Dabei SOLLTE der gesamte Lebensweg der kritischen Informationen berücksichtigt werden.

Die Dokumentation MUSS folgende Anforderungen erfüllen:

- Sie enthält eine kurze Beschreibung der kritischen IT-Ressource.

- Sie begründet, warum die IT-Ressource kritisch ist.

Die Aufstellung der kritischen IT-Ressourcen und deren Dokumentation MUSS vom IT-Verantwortlichen freigegeben werden.

## Weitere Kategorien von IT-Ressourcen

Die Organisation SOLLTE prüfen, ob es notwendig oder sinnvoll ist, im Zuge des Risikomanagements weitere Kategorien von IT-Ressourcen zu definieren, diese zyklisch oder fortlaufend zu erfassen und sie mit individuell abgestimmten technischen und organisatorischen Maßnahmen abzusichern.

# IT-Systeme

## Grundlagen

Die Informationsverarbeitung einer Organisation geschieht zum größten Teil elektronisch. Es ist notwendig, IT-Systeme strukturiert zu verwalten und abzusichern.

## Beschaffung

Bei der Beschaffung von IT-Systemen MÜSSEN die Vorgaben in Kapitel 14 beachtet werden.

## Inventarisierung

Es MUSS eine Inventarisierung vorhanden sein, in der alle IT-Systeme verzeichnet sind.

Die Inventarisierung MUSS durch entsprechende Verfahren (siehe Abschnitte 10.4.2 und 10.4.3) vollständig und aktuell gehalten werden.

In ihr MÜSSEN folgende Informationen für jedes IT-System verzeichnet sein:

- Eindeutiges Identifizierungsmerkmal

- Informationen, die eine schnelle Lokalisierung erlauben

- Einsatzzweck

Darüber hinaus SOLLTEN für jedes IT-System weitere Informationen erhoben und aktuell gehalten werden, wie z. B. Namen, Versionen und Lizenzinformationen der installierten System- und Anwendungssoftware, Seriennummern von Hardwarekomponenten sowie Informationen über Garantien und Serviceverträge.

Besonderheiten der Installation und Konfiguration SOLLTEN in einer Dokumentation verzeichnet sein.

## Lebenszyklus

### Beschreibung

IT-Systeme bilden eine abgeschlossene Funktionseinheit aus Hard- und Software (siehe Abschnitt 10.5). Sie unterliegen einem Lebenszyklus, der sich von der Beschaffung bis zur Ausmusterung erstreckt.

### Inbetriebnahme und Änderung

Es MUSS ein Verfahren (siehe Anhang A.1) für die Inbetriebnahme und Änderung der IT-Systeme implementiert werden, das folgende Punkte sicherstellt:

- Die Schutzkategorie des IT-Systems wird ermittelt bzw. seine Einstufung überprüft (siehe Kapitel 9).

- Die Maßnahmen der entsprechenden Schutzkategorie werden für das IT-System umgesetzt.

- Die Inventarisierung der IT-Systeme (siehe Abschnitt 10.3) und der Netzwerkplan (siehe Abschnitt 11.2) werden aktualisiert.

- Bei Inbetriebnahme werden die Arbeitsschritte dokumentiert.

### Ausmusterung und Wiederverwendung

Es MUSS ein Verfahren (siehe Anhang A.1) für das Ausmustern und Wiederverwenden der IT-Systeme implementiert werden, das folgende Punkte sicherstellt:

- Die auf dem IT-System gespeicherten Informationen werden bei Bedarf gesichert.

- Alle Informationen werden vor unrechtmäßigem Zugriff geschützt, indem sie z. B. zuverlässig gelöscht, überschrieben, aus dem IT-System entfernt werden oder indem das IT-System insgesamt zerstört wird.

- Die Inventarisierung der IT-Systeme (siehe Abschnitt 10.3) und der Netzwerkplan (siehe Abschnitt 11.2) werden aktualisiert.

- Im Zuge der Ausmusterung werden die damit einhergehenden Arbeitsschritte dokumentiert.

## Basisschutz

### Funktionalitäten und Maßnahmen

Die Maßnahmen der folgenden Abschnitte MÜSSEN, sofern eine entsprechende Funktionalität gegeben ist, für alle IT-Systeme implementiert werden.

Wenn eine entsprechende Funktionalität nicht gegeben ist, SOLLTEN die dadurch entstehenden Risiken identifiziert, analysiert und behandelt werden (siehe Anhang A.2).

Wenn Maßnahmen nicht umgesetzt werden, obwohl eine entsprechende Funktionalität vorhanden ist, MÜSSEN die dadurch entstehenden Risiken identifiziert, analysiert und behandelt werden (siehe Anhang A.2).

Nachrangige IT-Systeme KÖNNEN von der Umsetzung der Maßnahmen des Basisschutzes generell ausgenommen werden..

### Software

Bei der Beschaffung von Software MÜSSEN die Vorgaben in Kapitel 14 beachtet werden.

System- und Anwendungssoftware MUSS aus vertrauenswürdigen Quellen bezogen werden.

Es SOLLTE ausschließlich System- und Anwendungssoftware eingesetzt werden, die Sicherheitsupdates des Herstellers erhält.

Es SOLLTE nur Software auf IT-Systemen installiert werden, die zur Aufgabenerfüllung benötigt wird; nicht benötigte Software SOLLTE deinstalliert werden.

Sämtliche Zugriffsrechte und Privilegien der Anwendungssoftware SOLLTEN auf ein Mindestmaß reduziert werden.

Vom Hersteller zur Verfügung gestellte Sicherheitsupdates für die System- und Anwendungssoftware MÜSSEN nach einem implementierten Verfahren (siehe Anhang A.1) getestet, bei Eignung freigegeben und nach ihrer Freigabe umgehend in Betrieb genommen werden.

### Beschränkung des Netzwerkverkehrs

Der Netzwerkverkehr von und zu IT-Systemen MUSS auf das für die Funktionsfähigkeit notwendige Minimum beschränkt werden, wenn eines der folgenden Kriterien zutrifft:

- Es existieren über das Netzwerk ausnutzbare Schwachstellen, die sich nicht beheben lassen oder bewusst beibehalten werden (z. B. wenn keine Sicherheitsupdates installiert werden können, Authentifizierungsmerkmale nicht geändert werden können oder unsichere technische Verfahren eingesetzt werden müssen).

- Es handelt sich um besonders exponierte IT-Systeme (z. B. um IT-Systeme, die aus dem Internet erreichbar oder die in öffentlich zugänglichen Räumen platziert sind oder die in weniger vertrauenswürdigen Umgebungen eingesetzt werden).

Zusätzlich SOLLTE der Netzwerkverkehr von und zu IT-Systemen, für die die Organisation keinen administrativen Zugang besitzt sowie von und zu solchen, die wichtige oder sicherheitskritische Funktionen bereitstellen, auf das für die Funktionsfähigkeit notwendige Minimum beschränkt werden.

Die Beschränkung des Netzwerkverkehrs KANN z. B. durch eine geeignete Segmentierung des Netzwerks (siehe Abschnitt 11.5.3), lokale Filtermechanismen oder durch das Deaktivieren nicht benötigter Dienste erfolgen.

### Protokollierung

Jedes IT-System MUSS erfolgreiche und erfolglose Anmeldeversuche, Fehler und Informationssicherheitsereignisse protokollieren.

Protokolldaten SOLLTEN zentral gespeichert werden.

Protokolldaten MÜSSEN 6 Monate lang aufbewahrt werden, sofern dem keine gesetzlichen oder vertraglichen Lösch- oder Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

Die Uhren aller IT-Systeme MÜSSEN auf eine gemeinsame Zeit synchronisiert sein, um Auswertungen von Protokolldaten zu ermöglichen.

### Externe Schnittstellen und Laufwerke

Externe Schnittstellen und Laufwerke, die nicht für die Aufgabenerfüllung benötigt werden, SOLLTEN ausgebaut, stillgelegt, deaktiviert oder anderweitig für Nutzer unzugänglich gemacht werden.

### Schadsoftware

Jedes IT-System MUSS über einen Echtzeitschutz vor Schadsoftware verfügen, der alle Dateien bei Zugriff entsprechend prüft (musterbasierte und/oder heuristische Erkennung).

Zusätzlich SOLLTE das Verhalten ausgeführter Programme überwacht werden, um schädliche Software zu erkennen.

Das Ausführen erkannter Schadsoftware MUSS verhindert werden.

Die Software zum Schutz gegen Schadsoftware MUSS automatisch und in kurzen zeitlichen Abständen (z. B. stündlich oder täglich) die neuesten Suchmuster der Hersteller ermitteln und diese verwenden.

### Starten von fremden Medien

Es MUSS sichergestellt werden, dass IT-Systeme nur von autorisierten Medien gestartet werden können.

Dies KANN z. B. über Firmware-Passwörter oder über einen Zutrittsschutz umgesetzt werden.

### Authentifizierung

Der Zugang zu allen nichtöffentlichen Bereichen der IT-Systeme MUSS durch geeignete Anmeldeverfahren abgesichert werden, die eine Authentifizierung verlangen.

Die Anmeldeverfahren MÜSSEN folgende Punkte sicherstellen:

- Das systematische Ausprobieren von Anmeldeinformationen wird erschwert.

- Interaktive Sitzungen werden beendet oder gesperrt, wenn der Nutzer innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne keine Eingaben tätigt.

- Erfolgt die Anmeldung über ein Netzwerk, so wird die Vertraulichkeit und Integrität der Anmeldeinformationen (z. B. mit Hilfe entsprechender Authentifizierungsprotokolle) sichergestellt.

Damit die Anmeldeverfahren zuverlässig arbeiten können, MÜSSEN folgende Punkte sichergestellt werden:

- Zugänge werden strukturiert verwaltet (siehe Kapitel 15).

- Es werden ausschließlich zuverlässige Authentifizierungsmechanismen wie z. B. Mehr-Faktor-Authentifizierungen oder kontinuierliche Authentifizierungen verwendet.

- Es werden keine trivialen Authentifizierungsmerkmale (z. B. Standard-Passwörter oder einfach zu erratende Passwörter) verwendet.

Zusätzlich SOLLTE die Authentifizierung eines Nutzers mit weiteren Techniken kombiniert werden, um unter bestimmten Umständen eine zusätzliche Authentifizierung zu verlangen, die auf vorab festgelegten Regeln und Mustern beruhen, z. B. wenn der Nutzer von einem ungewöhnlichen Standort aus, mit einem ungewöhnlichen Gerät oder zu einer ungewöhnlichen Zeit auf die IT der Organisation zugreift oder wenn bei ihm ungewöhnliche Zugriffe auf die Informationen der Organisation erkannt werden (in Umfang und/oder Art).

### Zugänge und Zugriffe

Administrative Tätigkeiten MÜSSEN über die speziell dafür vorgesehenen Zugänge erfolgen.

Diese DÜRFEN NICHT für die alltägliche Nutzung der IT-Systeme verwendet werden.

Darüber hinaus SOLLTEN folgende Anforderungen erfüllt werden:

- Nutzer können nur auf Informationen lesend zugreifen, wenn dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig ist („Need-to-Know“).

- Nutzer können nur auf Informationen schreibend zugreifen, wenn dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig ist („Least-Privileges“).

- Nutzer können nur jene Funktionen nutzen, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen („Least-Functionality“).

## Zusätzliche Maßnahmen für mobile IT-Systeme

### Grundlagen

Mobile IT-Systeme sind in besonderer Weise Gefährdungen durch Diebstahl, unautorisiertem Zutritt oder unsichere Netze ausgesetzt, die zusätzliche Maßnahmen erforderlich machen.

Folgende Maßnahmen MÜSSEN für alle mobilen IT-Systeme umgesetzt werden.

### IS-Richtlinie

In Ergänzung zu Abschnitt 6.4 MÜSSEN in einer IS-Richtlinie Regelungen für den Umgang mit mobilen IT-Systemen getroffen werden:

- Es wird festgelegt, welche Informationen auf den mobilen IT-Systemen erhoben, verarbeitet, gespeichert und übertragen werden dürfen.

- Die Verantwortung für die Datensicherung wird definiert.

- Die Nutzer werden über die spezifischen Risiken mobiler IT-Systeme (z. B. Gefahren durch Ausspähung bei der Nutzung in der Öffentlichkeit, Verlust oder Diebstahl) informiert und zur Ergreifung entsprechender Gegenmaßnahmen verpflichtet.

- Es wird untersagt, mobile IT-Systeme an unberechtigte Dritte weiterzugeben.

- Es wird definiert, ob und welche Software auf den mobilen IT-Systemen von den Nutzern installiert werden darf.

- Es wird definiert, ob und unter welchen Bedingungen ein Administrator das mobile IT-System orten darf.

- Es wird definiert, ob und unter welchen Bedingungen ein Administrator die auf einem mobilen IT-System gespeicherten Informationen aus der Ferne löschen darf.

### Schutz der Informationen

Die auf dem mobilen IT-Systemen gespeicherten Informationen der Organisation MÜSSEN vor dem Verlust ihrer Vertraulichkeit und Integrität geschützt werden.

Es MUSS mit Hilfe einer Risikoidentifikation, -analyse und -behandlung (siehe Anhang A 2) festgelegt werden, welche Informationen auf mobilen IT-Systemen durch kryptografische Maßnahmen vor dem Verlust ihrer Vertraulichkeit und Integrität geschützt werden.

### Verlust

Es MÜSSEN Verfahren (siehe Anhang A.1) implementiert werden, die festlegen, wie Nutzer und Administratoren bei Verlust eines mobilen IT-Systems vorzugehen haben.

Die Verfahren MÜSSEN insbesondere festlegen, wie und an wen der Verlust zu melden ist und welche Sofortreaktion zu erfolgen hat.

Die Verfahren MÜSSEN sicherstellen, dass die auf dem Gerät hinterlegten Zugänge der Organisation nach der Verlustmeldung nicht unberechtigt genutzt werden können (z. B. indem die entsprechenden Authentifizierungsmerkmale umgehend zurückgesetzt oder indem Anrufweiterleitungen modifiziert sowie Sprachnachrichten gelöscht werden).

Der Verlust eines mobilen IT-Systems MUSS als Sicherheitsvorfall (siehe Kapitel 17) behandelt werden.

## Zusätzliche Maßnahmen für wichtige IT-Systeme

Für wichtige IT-Systeme MUSS eine Risikoidentifikation, -analyse und –behandlung etabliert werden (siehe Anhang A 2).

Dabei KÖNNEN wichtige IT-Systeme in Gruppen zusammengefasst werden, wenn sie sich in Hard- und Software ähneln und für ähnliche Zwecke eingesetzt werden.

Zusätzlich MÜSSEN für alle wichtigen IT-Systeme die Maßnahmen der folgenden Abschnitte umgesetzt werden.

Wenn Maßnahmen der folgenden Abschnitte nicht umgesetzt werden, MUSS dem dadurch entstehenden Risiko in der Risikoidentifikation, -analyse und –behandlung der entsprechenden IT-Systeme begegnet werden.

### Dokumentation

Für jedes wichtige IT-System MUSS eine Dokumentation vorhanden sein.

Anhand der Dokumentation MUSS es fachlich versierten Personen möglich sein, folgende Punkte nachzuvollziehen:

- Wer ist für das IT-System verantwortlich?

- Wie und mit welchen Zugängen und Authentifizierungsmerkmalen ist der administrative Zugang zum IT-System möglich?

- Welche grundlegenden Designentscheidungen wurden bei der Installation getroffen?

- Welche Änderungen wurden vorgenommen?

- Wann wurden sie vorgenommen?

- Wer hat sie vorgenommen?

- Warum wurden sie vorgenommen?

Eine unvollständige oder falsche Dokumentation SOLLTE als Sicherheitsvorfall (siehe Kapitel 17) behandelt werden.

### Datensicherung

Alle wichtigen IT-Systeme MÜSSEN über eine Datensicherung (siehe Kapitel 16) verfügen.

### Notbetriebsniveau

Für jedes wichtige IT-System SOLLTE ein Notbetriebsniveau definiert werden.

### Überwachung

Es MUSS überwacht werden, ob sich wichtige IT-Systeme im Regelbetrieb befinden.

Dabei MUSS sichergestellt werden, dass der Ausfall eines wichtigen IT-Systems erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.

Darüber hinaus SOLLTEN die Ressourcen wichtiger IT-Systeme überwacht werden, um Engpässe zu erkennen, bevor sie akut werden.

### Beschränkung des Netzwerkverkehrs

Der Netzwerkverkehr von und zu wichtigen IT-Systemen SOLLTE auf das für die Funktionsfähigkeit notwendige Minimum beschränkt werden.

Die Beschränkung des Netzwerkverkehrs KANN z. B. durch eine geeignete Segmentierung des Netzwerks (siehe Abschnitt 11.5.3), lokale Filtermechanismen oder durch das Deaktivieren nicht benötigter Dienste erfolgen.

### Wichtige Individualsoftware

Die Organisation MUSS durch vertragliche und/oder organisatorische Regelungen sicherstellen, dass sie wichtige Individualsoftware auch in Zukunft verwenden und ihren Bedürfnissen anpassen kann.

## Zusätzliche Maßnahmen für kritische IT-Systeme

### Grundlagen

Folgende Maßnahmen MÜSSEN zusätzlich für alle kritischen IT-Systeme umgesetzt werden.

Wenn Maßnahmen nicht umgesetzt werden, MÜSSEN die dadurch entstehenden Risiken identifiziert, analysiert und behandelt werden (siehe Anhang A.2).

### Robustheit

Auf kritischen IT-Systemen DÜRFEN KEINE Entwicklungen oder Tests durchgeführt werden.

Auf kritischen IT-Systemen MÜSSEN alle Netzwerkdienste, die nicht zur Aufgabenerfüllung benötigt werden, deinstalliert, abgeschaltet oder durch geeignete Filtermechanismen unzugänglich gemacht werden.

### Kryptografische Maßnahmen

Im Zuge der Risikoidentifizierung, -analyse und -behandlung (siehe Abschnitt <FIXME>) MUSS festgelegt werden, welche Informationen auf den kritischen IT-Systemen durch kryptografische Maßnahmen vor dem Verlust ihrer Vertraulichkeit und Integrität geschützt werden.

### Externe Schnittstellen und Laufwerke

Externe Schnittstellen und Laufwerke, die nicht für die Aufgabenerfüllung benötigt werden, MÜSSEN ausgebaut, stillgelegt, deaktiviert oder anderweitig für Nutzer unzugänglich gemacht werden.

### Änderungsmanagement

Änderungen, die auf kritischen IT-Systemen umgesetzt werden sollen, MÜSSEN zuvor in einer Testumgebung getestet und freigegeben worden sein.

Für kritische IT-Systeme MUSS ein Mechanismus vorhanden sein, der sicherstellt, dass bei einer Fehlfunktion oder einem Ausfall des IT-Systems aufgrund einer Änderung sein ursprünglicher Zustand innerhalb seiner MTA wiederhergestellt werden kann, sofern keine Ersatzsysteme oder -verfahren verfügbar sind (siehe Abschnitt 10.8.6).

### Ersatzsysteme und -verfahren

Wenn ein kritisches IT-System innerhalb seiner MTA nicht wiederhergestellt werden kann, MUSS die Organisation über ein Ersatzsystem oder -verfahren verfügen, das es ermöglicht, die vom kritischen IT-System abhängigen zentralen Prozesse und Prozesse mit hohem Schadenpotential weiter zu betreiben.

Das Ersatzsystem oder -verfahren SOLLTE das Notbetriebsniveau (siehe Abschnitt Error: Reference source not found) des kritischen IT-Systems sicherstellen.

# Netzwerke und Verbindungen

## Grundlagen

Netzwerke und Verbindungen übertragen Informationen und vernetzen IT-Systeme miteinander. Es ist notwendig, sie angemessen abzusichern.

## Netzwerkplan

Die Netzwerke der Organisation MÜSSEN so erfasst sein, dass fachlich versierte Personen folgende Punkte nachvollziehen können:

- physikalische Netzwerkstruktur

  - aktive Netzwerkkomponenten und deren Verbindungen untereinander

  - physikalisches Medium der Verbindungen

- logische Netzwerkstruktur

  - Netzwerksegmente (siehe Abschnitt 11.5.3), deren Einsatzzweck und deren Verbindungen untereinander

  - Fernzugänge (siehe Abschnitt 11.5.4)

  - Netzwerkkopplungen (siehe Abschnitt 11.5.5)

  - Netzübergänge zu weniger oder nicht vertrauenswürdigen Netzwerken (siehe Abschnitt 11.4)

## Aktive Netzwerkkomponenten

Aktive Netzwerkkomponenten sind IT-Systeme und MÜSSEN gemäß Kapitel 10 behandelt werden.

## Netzübergänge

Folgende Maßnahmen MÜSSEN für alle Netzübergänge zu weniger oder nicht vertrauenswürdigen Netzwerken umgesetzt werden:

- Der Netzwerkverkehr wird auf das für die Funktionsfähigkeit notwendige Minimum beschränkt.

- Der Inhalt erlaubter Verbindungen wird auf Schadsoftware und Angriffe untersucht; erkannte Schadsoftware und Angriffe werden blockiert.

- Hinweise auf Schadsoftware in der IT-Infrastruktur der Organisation und Angriffe aus der IT-Infrastruktur der Organisation heraus werden als Sicherheitsvorfall (siehe Kapitel 17) behandelt.

Wenn Maßnahmen nicht umgesetzt werden, MÜSSEN die dadurch entstehenden Risiken identifiziert, analysiert und behandelt werden (siehe Anhang A.2).

Weitere Sicherheitsmaßnahmen SOLLTEN im Zuge einer Risikoidentifikation, -analyse und -behandlung (siehe Anhang A.2) ermittelt und umgesetzt werden.

Die Konfiguration der Netzwerkkomponenten, die einen Netzwerkübergang zu weniger oder nicht vertrauenswürdigen Netzwerken implementieren, MUSS jährlich überprüft werden und folgende Anforderungen erfüllen:

- Für die sicherheitsrelevanten Einstellungen sind folgende Punkte dokumentiert:

  - Wer hat sie implementiert?

  - Wann wurden sie implementiert?

  - Was bewirken sie?

  - Warum werden sie benötigt?

- Die angestrebten Verkehrsbeschränkungen werden wirksam umgesetzt.

Eine fehlerhafte Umsetzung der angestrebten Verkehrsbeziehungen oder eine fehlerhafte Dokumentation SOLLTEN als Sicherheitsvorfall (siehe Kapitel <FIXME>) behandelt werden.

## Basisschutz

### Grundanforderungen

Die Maßnahmen der folgenden Abschnitte MÜSSEN, sofern eine entsprechende Funktionalität gegeben ist, für alle Netzwerke implementiert werden.

Wenn eine entsprechende Funktionalität nicht gegeben ist, SOLLTEN die dadurch entstehenden Risiken identifiziert, analysiert und behandelt werden (siehe Anhang A.2).

Wenn Maßnahmen nicht umgesetzt werden, obwohl eine entsprechende Funktionalität vorhanden ist, MÜSSEN die dadurch entstehenden Risiken identifiziert, analysiert und behandelt werden (siehe Anhang A.2).

Nachrangige Netzwerke KÖNNEN von der Umsetzung der Maßnahmen des Basisschutzes generell ausgenommen werden.

### Netzwerkanschlüsse

Dauerhaft nicht genutzte Netzwerkanschlüsse MÜSSEN vor unberechtigter Nutzung gesichert werden.

Dies KANN z. B. durch eine Zutrittsbeschränkung, eine Deaktivierung der Netzwerkanschlüsse oder durch eine Netzwerkzugangskontrolle geschehen.

### Segmentierung

Es MÜSSEN Kriterien definiert werden, anhand derer die Netzwerke in einzelne Sicherheitszonen unterteilt werden (Segmentierung).

Durch die Segmentierung MUSS erreicht werden, dass IT-Systeme einer Schutzkategorie möglichst umfassend von IT-Systemen anderer Schutzkategorien abgeschottet sind.

Die Umsetzung der Segmentierung MUSS eine möglichst umfassende Beschränkung der Verbindungen sowie die Möglichkeit der Protokollierung von blockierten Verbindungen beinhalten.

### Fernzugang

Der Zugang zu nichtöffentlichen Bereichen von IT-Systemen über weniger oder nicht vertrauenswürdige Netzwerke MUSS abgesichert werden.

Dabei MÜSSEN folgende Anforderungen erfüllt werden:

- Die Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität der übertragenen Informationen wird geschützt.

Dies KANN durch den Einsatz von kryptografischen Maßnahmen sichergestellt werden.

- Der Zugang wird so gestaltet, dass über ihn nur IT-Systeme erreichbar sind, die der jeweilige Nutzer für seine Aufgabenerfüllung benötigt.

- Der Nutzer wird, vor allem wenn er umfangreiche Zugriffsrechte besitzt, mit Hilfe einer Mehr-Faktor-Authentifizierung oder durch eine kontinuierliche Authentifizierung authentifiziert, um die Gefahr eines unberechtigten Zugangs zu verringern.

Darüber hinaus SOLLTE der Zugang so gestaltet werden, dass der Nutzer und das zugreifende IT-System authentifiziert werden und sichergestellt ist, dass das IT-System grundlegende Sicherheitsanforderungen erfüllt.; oder der Zugang erfolgt über eine Remote-Desktop-Verbindung die sicherstellt, dass Informationen nicht auf die zugreifenden IT-Systeme kopiert werden können.

### Netzwerkkopplung

Die Kopplung von Netzwerken der Organisation über weniger oder nicht vertrauenswürdige Netzwerke hinweg MUSS abgesichert werden.

Dabei MÜSSEN die Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität der übertragenen Informationen gewährleistet werden.

Dies KANN durch den Einsatz von kryptografischen Maßnahmen sichergestellt werden.

## Zusätzliche Maßnahmen für wichtige Verbindungen

Für alle wichtigen Verbindungen MUSS eine Risikoidentifikation, -analyse und -behandlung (siehe Anhang A.2) etabliert werden.

Dabei MUSS festgelegt werden, welche Verbindungen, insbesondere welche wichtige Sprach-, Video- und Textkommunikation, durch kryptografische Maßnahmen geschützt werden.

# Mobile Datenträger

## Grundlagen

Mobile Datenträger sind aufgrund ihrer exponierten Nutzungsart besonders gefährdet. Die damit verbundenen Risiken sind angemessen zu behandeln.

## IS-Richtlinie

In Ergänzung zu Abschnitt 6.4 MÜSSEN in einer IS-Richtlinie Regelungen für den Umgang mit mobilen Datenträgern die folgenden Maßnahmen umgesetzt werden:

- Es wird festgelegt, welche Informationen der Organisation auf mobilen Datenträgern gespeichert werden dürfen.

- Die Nutzer werden über die spezifischen Risiken mobiler Datenträger (z. B. Gefahren durch Verlust oder Diebstahl oder durch das Einschleppen von Schadsoftware) informiert und zur Ergreifung entsprechender Gegenmaßnahmen verpflichtet.

- Mobile Datenträger, auf denen Daten der Organisation gespeichert sind, werden grundsätzlich vertraulich behandelt; sie werden nicht an unberechtigte Dritte weitergegeben oder verliehen und nicht für andere Personen zugänglich aufbewahrt.

## Schutz der Informationen

Es MUSS mit Hilfe einer Risikoanalyse und -behandlung (siehe Anhang A 2) festgelegt werden, welche Informationen auf mobilen Datenträgern durch kryptografische Maßnahmen vor dem Verlust ihrer Vertraulichkeit und Integrität geschützt werden.

## Zusätzliche Maßnahmen für wichtige mobile Datenträger

Für alle wichtigen mobilen Datenträger MUSS eine Risikoidentifikation, -analyse und -behandlung (sieheA.2) etabliert werden.

# Umgebung

## Grundlagen

Die Organisation MUSS ihre IT-Systeme und Datenleitungen gegen negative Umwelteinflüsse absichern.

Dies SOLLTE auf Basis eines anerkannten Standards, wie z. B. VdS 2007 erfolgen.

Wenn eine andere Vorgehensweise gewählt wird, so MUSS hierfür ein Verfahren (siehe Anhang A.1) implementiert werden, das die Anforderungen folgender Abschnitte erfüllt.

## Server, aktive Netzwerkkomponenten und Netzwerkverteilstellen

Server, aktive Netzwerkkomponenten und Netzwerkverteilstellen (z. B. Patchfelder) MÜSSEN vor Beschädigung und unberechtigtem Zutritt geschützt werden.

Dies KANN z. B. durch bauliche Maßnahmen (Serverraum) oder durch abschließbare Schränke (Server- oder Netzwerkschränke) umgesetzt werden.

Zusätzlich SOLLTEN folgende Bedrohungen bewertet und behandelt werden:

- ungeeignete Umgebungsbedingungen (wie z. B. ungeeignete Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, Staub oder Rauch)

- negative Umwelteinflüsse (wie z. B. Feuer, Wasser, Blitzschlag)

- unzuverlässige Stromversorgung (wie z. B. Unter- oder Überspannung, Spannungsspitzen, Unterbrechung)

Fest installierte Niederspannungsanlagen SOLLTEN gemäß gängiger Normen und Standards wie z. B. der DIN VDE 0100-Reihe errichtet sein.

- Beschädigung und Verlust (z. B. durch Löschmittel, Vandalismus, Diebstahl)

## Datenleitungen

Sämtliche Datenleitungen SOLLTEN gemäß einschlägiger Normen und Standards, z. B. DIN EN 50173/4-Reihe installiert werden.

Wenn eine andere Vorgehensweise gewählt wird, MÜSSEN fest installierte Datenleitungen durch entsprechende bauliche Maßnahmen vor Beschädigung geschützt werden.

Dies KANN z. B. durch das Verlegen der Datenleitungen in Kabelkanälen umgesetzt werden.

## Zusätzliche Maßnahmen für wichtige IT-Systeme

Im Zuge der Risikoidentifikation, -analyse und -behandlung (siehe Abschnitt <FIXME>) MÜSSEN für alle wichtigen IT-Systeme folgende Bedrohungen berücksichtigt werden:

- ungeeignete Umgebungsbedingungen (wie z. B. ungeeignete Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, Staub oder Rauch)

- negative Umwelteinflüsse (wie z. B. Feuer, Wasser, Blitzschlag)

- unzuverlässige Stromversorgung (wie z. B. Unter- oder Überspannung, Spannungsspitzen, Unterbrechung)

- Beschädigung und Verlust (wie z. B. Löschmittel, Vandalismus, Diebstahl)

- unautorisierter Zutritt

- Ausspähen vertraulicher Informationen

- Sabotage

Insbesondere SOLLTE geprüft werden, wichtige IT-Systeme in zusätzlich abgesicherten Gebäuden oder Gebäudeteilen unterzubringen (Sicherheitszonen).

# Externe IT-Ressourcen und Lieferanten

## Grundlagen

Wenn externe IT-Ressourcen genutzt werden, ist es notwendig, die Sicherheitsinteressen der Organisation angemessen zu berücksichtigen.

## IS-Richtlinie

In Ergänzung zu Abschnitt 6.3 MÜSSEN in einer IS-Richtlinie die Rahmenbedingungen für die Nutzung bzw. den Einkauf externer IT-Ressourcen festgelegt werden.

## Vertragsgestaltung

Mit jedem Lieferanten muss ein Vertrag geschlossen werden, der die externen IT-Ressourcen spezifiziert und den Lieferanten zur Erfüllung der vereinbarten Leistungen verpflichtet.

In jedem Vertrag SOLLTEN die folgenden Punkte vereinbart sein:

- Anforderungen an die Informationssicherheit der IT-Ressourcen und der IT des Lieferanten

- Mitwirkungspflichten des Lieferanten bei Vertragsauflösung, sowie bei Geschäftsaufgabe oder Insolvenz des Lieferanten, insbesondere die vollständige Herausgabe der IT-Ressourcen der Organisation sowie die aktive Unterstützung des Migrationsprozesses durch den Lieferanten.

- Reaktions- und Servicezeiten

- Dokumentationspflichten

- Verpflichtung zur Einhaltung grundlegender Maßnahmen für die Informationssicherheit (z. B. gemäß VdS 10000 oder VdS 10005)

Darüber hinaus SOLLTE sichergestellt sein, dass Ansprüche aus Vertragsverletzungen durchgesetzt werden können, auch wenn sich der Anbieter nicht in demselben Rechtsraum wie die Organisation befindet.

## Zusätzliche Maßnahmen für wichtige externe IT-Ressourcen

Wichtige IT-Ressourcen werden für den Betrieb eines zentralen Prozesses oder eines Prozesses mit hohem Schadenspotential (siehe Abschnitt 9.2) zwingend benötigt. Wenn wichtige externe IT-Ressourcen genutzt bzw. eingekauft werden ist es wichtig, die Sicherheitsanforderungen an sie strukturiert zu ermitteln und vertraglich mit dem Lieferanten zu vereinbaren.

### Vorbereitung

Wenn wichtige IT-Ressourcen für die Informationsverarbeitung genutzt werden, MÜSSEN die Anforderungen an deren Informationssicherheit im Rahmen einer Risikoidentifikation und -analyse (siehe Anhang A.2) ermittelt werden.

Die Organisation MUSS auf die Nutzung der externen IT-Ressourcen vorbereitet werden:

- Kompetenzen für die Steuerung der IT-Ressourcen werden aufgebaut.

- Die IT-Infrastruktur wird auf das Zusammenspiel mit den IT-Ressourcen vorbereitet.

### Vertragsgestaltung

Wenn wichtige IT-Ressourcen für die Informationsverarbeitung genutzt werden, MÜSSEN folgende Punkte vertraglich geregelt werden:

- Leistungen

  - Die vom Anbieter zu erbringenden Leistungen werden definiert und deren Messung und Überwachung werden vereinbart.

  - Die Standorte, an denen Leistungen erbracht werden, werden festgelegt.

  - Eine Beschreibung der Schnittstellen zwischen der IT-Infrastruktur der Organisation und den ausgelagerten IT-Ressourcen wird definiert.

Es SOLLTEN Konsequenzen bei Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten Leistungen vereinbart werden.

- Sicherheitsmaßnahmen

  - Es werden die Sicherheitsmaßnahmen vereinbart, die der Lieferant zur Erfüllung der Anforderungen an die Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität der IT-Ressourcen treffen muss.

Dies KÖNNEN z. B. Risikomanagementmaßnahmen, Maßnahmen zur Bewältigung von Sicherheitsvorfällen, Patchmanagement, sowie die Berücksichtigung oder Implementierung von Sicherheitsmaßnahmen gemäß eines anerkannten Standards, die Durchführung von automatisierten oder händischen Sicherheitsuntersuchungen und/oder die Beachtung von grundsätzlichen Prinzipien wie Security by Design oder Security by Default sein.

- Kommunikation

  - Die Ansprechpartner auf Seiten der Organisation und des Anbieters werden benannt.

  - Eine Vertraulichkeitsvereinbarung wird getroffen.

  - Es wird vereinbart, ob und unter welchen Bedingungen der Anbieter dazu berechtigt ist, Daten an Dritte weiterzugeben.

  - Eine Informationspflicht des Anbieters bei Sicherheitsvorfällen, die die erbrachten Leistungen betreffen oder die sich auf die Sicherheit der IT-Infrastruktur der Organisation ausgelagerten IT-Ressourcen auswirken können, wird vereinbart.

- Leistungsänderungen und Vertragsauflösung

  - Die Mitwirkungspflichten des Anbieters im Falle einer Vertragsauflösung oder Insolvenz werden vereinbart, insbesondere die vollständige Herausgabe der IT-Ressourcen der Organisation sowie die aktive Unterstützung des Migrationsprozesses durch den Anbieter.

Eine schriftliche Dokumentation und Meldung bei Änderungen an einem der oben genannten Punkte MUSS vereinbart werden.

Es MUSS sichergestellt sein, dass Ansprüche aus Vertragsverletzungen durchgesetzt werden können, auch wenn sich der Anbieter nicht im gleichen Rechtsraum wie die Organisation befindet.

Wenn Maßnahmen dieses Abschnitts nicht umgesetzt werden, MÜSSEN die dadurch entstehenden Risiken identifiziert, analysiert und behandelt werden (siehe Anhang A.2).

# Zugänge, Zugriffs- und Zutrittsrechte

## Grundlagen

Zugänge, Zugriffs- und Zutrittsrechte erlauben es, auf die nichtöffentliche IT der Organisation und ihre Daten zuzugreifen. Deshalb ist es notwendig, diese strukturiert zu verwalten.

## Verwaltung

Es MÜSSEN Verfahren (siehe Anhang A.1) für das Anlegen und Ändern von Zugängen, Zugriffsrechten und Zutrittsrechten sowie für das Zurücksetzen von Authentifizierungsmerkmalen implementiert werden, die folgende Punkte sicherstellen:

- Die jeweiligen Vorgänge werden vor ihrer Umsetzung beantragt, geprüft und genehmigt.

- Zugänge und Zugriffsrechte sowie Zutrittsrechte zu Serverräumen, Server- oder Netzwerkschränken oder zu kritischen IT-Systemen werden nur genehmigt, wenn sie für die Aufgabenerfüllung des jeweiligen Nutzers notwendig sind.

- Wenn ein Nutzer administrative Zugänge oder Zugriffsrechte oder Zutrittsrechte zu Serverräumen, Server- oder Netzwerkschränken oder zu kritischen IT-Systemen erhalten soll, wird dies besonders begründet und vom IT-Verantwortlichen entschieden.

- Antragssteller und Nutzer werden zeitnah über die erfolgte Durchführung informiert.

Wenn Zugänge, Zugriffsrechte oder Zutrittsrechte entzogen werden, KANN auf das Informieren des Nutzers verzichtet werden.

- Vor dem Löschen eines Zugangs werden die Daten, die mit ihm verknüpft sind, weitergegeben, gelöscht oder gesichert bzw. archiviert.

- Die jeweiligen Vorgänge werden dokumentiert.

## Zusätzliche Maßnahmen für kritische IT-Systeme und Informationen

Alle Zugänge und Zutrittsrechte zu kritischen IT-Systemen und sämtliche Zugriffsrechte auf kritische Informationen MÜSSEN jährlich erfasst und daraufhin überprüft werden, ob sie gemäß der Verfahren aus Abschnitt 15.2 angelegt wurden und benötigt werden.

Nicht ordnungsgemäß angelegte Zugänge, Zugriffsrechte oder Zutrittsrechte MÜSSEN als Sicherheitsvorfall (siehe Kapitel 17) behandelt werden.

# Datensicherung und -wiederherstellung

## Grundlagen

Daten können unbrauchbar werden oder verloren gehen. Deshalb ist es notwendig, durch eine Datensicherung die Integrität und Verfügbarkeit der Daten sicherzustellen.

Die Datensicherung SOLLTE auf Basis eines anerkannten Standards wie z. B. BSI-Standard 200-2 unter Berücksichtigung der IT-Grundschutz-Bausteine des BSI implementiert werden.

Wenn eine andere Vorgehensweise gewählt wird, MÜSSEN die Anforderungen folgender Abschnitte erfüllt werden.

## IS-Richtlinie

In Ergänzung zu Abschnitt 6.4 MÜSSEN in einer IS-Richtlinie die Speicherorte für die Daten der Organisation festgelegt werden.

## Verfahren

Für die Datensicherung und -wiederherstellung MÜSSEN Verfahren (siehe Anhang A.1) implementiert werden, die die folgenden Punkte sicherstellen:

- Die gesicherten Daten werden bei Übertragung, Lagerung und Transport vor Änderungen, Beschädigung, Verlust und unberechtigter Einsichtnahme geschützt.

Der Schutz der Vertraulichkeit KANN z. B. durch eine Verschlüsselung der Daten oder der Sicherungsmedien erreicht werden.

- Die gesicherten Daten werden nicht im selben Brandabschnitt wie die gesicherten IT-Systeme aufbewahrt.

Ein eigener Brandabschnitt KANN durch geeignete Datensicherungsschränke umgesetzt werden. In Bereichen mit Brandmeldesystemen SOLLTEN Datensicherungsschränke nach DIN EN 1047-1, Ausführung S 60 DIS und in Bereichen ohne Brandmeldesysteme nach DIN EN 1047-1, Ausführung S 120 DIS zertifiziert sein.

- Die Sicherung der Daten setzt das Mehr-Generationen-Prinzip um; es gibt z. B. zusätzliche Wochen-, Monats- und Jahressicherungen, damit bei Bedarf mehrere Versionen der gesicherten Daten zur Verfügung stehen.

- Datensicherungen werden an mehreren Orten gelagert, damit die gesicherten Daten auch bei größeren Schadenereignissen verfügbar bleiben.

Dazu KANN eine vollständige Datensicherung in festen zeitlichen Abständen (z. B. wöchentlich) an einen entfernten Standort ausgelagert werden.

- Für die Datensicherung werden mehrere Medien eingesetzt und dabei ist sichergestellt, dass der Ausfall eines Mediums nicht zum Verlust von wesentlichen Teilen der gesicherten Daten führt - wenn die Datensicherung ausschließlich über Cloud-Dienste erfolgt ist sichergestellt, dass diese Dienste eine entsprechende Verfügbarkeit garantieren oder dass die Datensicherung auch bei einem Ausfall eines Cloud-Dienstes gewährleistet bleibt (z. B. durch die Nutzung mehrerer unabhängiger Cloud-Anbieter).

- Die Datensicherung und -wiederherstellung wird jährlich oder bei einer Änderung des Verfahrens getestet, indem ein betroffenes IT-System nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, gemäß des Verfahrens gesichert und in einer Testumgebung wiederhergestellt wird.

Die Tests SOLLTEN ohne Unterstützung durch den jeweiligen Verantwortlichen für die Datensicherung erfolgen. Vielmehr SOLLTEN sie von einem anderen Mitarbeiter anhand der vorliegenden Dokumentation durchgeführt werden.

- Die Durchführung und die Ergebnisse der Tests werden dokumentiert.

## Weiterentwicklung

Der ISB MUSS jährlich prüfen, ob Änderungen an IT-Systemen sowie an gesetzlichen, betrieblichen oder vertraglichen Rahmenbedingungen eine Anpassung der Sicherungs- und/oder Wiederherstellungsverfahren erforderlich machen.

Notwendige Anpassungen MÜSSEN zeitnah implementiert werden.

## Basisschutz

### Basisschutz-Maßnahmen

Die Maßnahmen der folgenden Abschnitte MÜSSEN, sofern eine entsprechende Funktionalität gegeben ist, für Speicherorte (siehe Abschnitt 16.2), Server, aktive Netzwerkkomponenten und mobile IT-Systeme implementiert werden.

Wenn eine entsprechende Funktionalität nicht gegeben ist, SOLLTEN die dadurch entstehenden Risiken identifiziert, analysiert und behandelt werden (siehe Anhang A.2).

Wenn Maßnahmen nicht umgesetzt werden, obwohl eine entsprechende Funktionalität vorhanden ist, MÜSSEN die dadurch entstehenden Risiken identifiziert, analysiert und behandelt werden (siehe Anhang A.2).

Nachrangige Speicherorte, Server, aktive Netzwerkkomponenten und mobile IT-Systeme KÖNNEN von der Umsetzung der Maßnahmen des Basisschutzes generell ausgenommen werden.

### IT-Systeme für die Datensicherung und -wiederherstellung

Die für die Datensicherung und -wiederherstellung eingesetzten IT-Systeme MÜSSEN besonders vor unbefugtem Zugang geschützt werden:

- Auf den IT-Systemen dürfen ausschließlich Zugänge für administrative Tätigkeiten vorhanden sein.

- Die Anzahl der administrativen Zugänge ist auf das für den Betrieb notwendige Minimum reduziert.

- Die administrativen Zugänge werden unabhängig von der restlichen IT verwaltet und sie verfügen über eigene, exklusive Authentifizierungsmerkmale oder sie nutzen eine Mehr-Faktor-Authentifizierung, die unabhängig von der restlichen IT arbeitet.

- Der Netzwerkverkehr von und zu den IT-Systemen ist auf das für die Funktionsfähigkeit notwendige Minimum beschränkt.

### Speicherorte

Speicherorte MÜSSEN so gesichert werden, dass ihr letzter vollständig wiederherstellbarer Zustand nicht älter als 24 Stunden ist.

### Server

Server MÜSSEN so gesichert werden, dass ihr letzter vollständig wiederherstellbarer Zustand (Systemsoftware, Konfigurationen, Anwendungssoftware, Anwendungs-, Logdaten usw.) nicht älter als 24 Stunden ist.

### Aktive Netzwerkkomponenten

Systemsoftware und Konfiguration der aktiven Netzwerkkomponenten MÜSSEN initial und nach jeder Änderung gesichert werden.

### Mobile IT-Systeme

Es MUSS eine Vorgehensweise für die Datensicherung von mobilen IT-Systemen von einem Administrator vorgegeben werden.

## Zusätzliche Maßnahmen für wichtige IT-Systeme

### Datensicherung

Jedes wichtige IT-System MUSS über eine Datensicherung verfügen, die in Ergänzung zu Abschnitt 16.5 folgende Anforderungen erfüllt.

### Risikoanalyse

Im Zuge der Risikoanalyse und -behandlung (siehe Abschnitt <FIXME>) MÜSSEN die Folgen eines Datenverlusts analysiert und dabei der MTD bestimmt werden.

### Verfahren

Die Verfahren zur Datensicherung und -wiederherstellung MÜSSEN in Ergänzung zu Abschnitt 16.4 folgende Punkte sicherstellen:

- Wichtige IT-Systeme werden vollständig gesichert (Systemsoftware, Konfigurationen, Anwendungssoftware, Anwendungs-, Logdaten usw.).

- Der MTD wird nicht überschritten.

- Die Wiederherstellung innerhalb der MTA wird gewährleistet, sofern keine Ersatzsysteme oder 
-verfahren verfügbar sind (siehe Abschnitt 10.8.6).

# Sicherheitsvorfälle

## Vorbereitung auf Sicherheitsvorfälle

Eine angemessene Reaktion auf Sicherheitsvorfälle ermöglicht es, den Regelbetrieb zügig wieder aufzunehmen und so Schäden zu minimieren. Deshalb ist es notwendig, angemessen auf Sicherheitsvorfälle vorbereitet zu sein.

Zu diesem Zweck SOLLTE die Organisation ein Business Continuity Management (BCM) auf Basis eines anerkannten Standards wie BSI-Standard 200-4 oder DIN EN ISO 22301 implementieren.

Wenn eine andere Vorgehensweise gewählt wird, MÜSSEN die Anforderungen folgender Abschnitte erfüllt werden.

## IS-Richtlinie

In Ergänzung zu Abschnitt 6.4 MÜSSEN in einer IS-Richtlinie Regelungen für den Umgang mit Sicherheitsvorfällen getroffen werden:

- Die Begriffe Sicherheitsvorfall und „erheblicher Sicherheitsvorfall“ werden klar definiert.

Es SOLLTE beschrieben werden, welche Ereignisse oder Auffälligkeiten dazu führen, dass ein Vorfall als Sicherheitsvorfall bzw. als ein erheblicher Sicherheitsvorfall eingestuft und wann eine Krise festgestellt wird.

- Jeder Mitarbeiter meldet mögliche Sicherheitsvorfälle über die dafür vorgesehenen Meldewege.

- Administratoren untersuchen, ggf. in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Prozessverantwortlichen, dem IT-Verantwortlichen und dem ISB, Sicherheitsvorfälle vordringlich.

- Es wird definiert, in welchen Fällen das Topmanagement über Sicherheitsvorfälle informiert wird.

- Es wird definiert, wie die Organisation intern und extern akute und bewältigte Sicherheitsvorfälle kommuniziert.

## Erkennen

Es SOLLTEN Maßnahmen implementiert werden, die es ermöglichen, Sicherheitsvorfälle zu erkennen, wie z. B.:

- Systeme zum Erkennen und Verhindern von Angriffen (host- oder netzwerkbasierte IDS/IPS-Systeme)

- Systeme zur Isolation und Analyse potenziell schädlicher Software (Sandboxing-Technologien)

- Integritätsprüfungen auf Prüfsummenbasis

- Sensor-Systeme (Honeypots)

- Überwachen der Zugriffe auf besonders sensible Informationen

- Erfassen und Auswerten von Logmeldungen

- Durchführen von automatisierten oder händischen Untersuchungen der technischen und/oder organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen

Das Melden von Sicherheitsvorfällen SOLLTE durch eine konstruktive Fehlerkultur und anonyme Meldewege gefördert werden.

## Reaktion auf Sicherheitsvorfälle

Es MUSS ein Verfahren (siehe Anhang A.1) implementiert werden, das beim Auftreten eines Sicherheitsvorfalls folgende Reaktionen zeitnah sicherstellt:

- Es wird ein Überblick über die Situation gewonnen.

- Es werden alle erforderlichen Maßnahmen getroffen, um Leib und Leben von Personen zu schützen.

- Der Schaden wird durch Sofortmaßnahmen eingedämmt.

- Der Sicherheitsvorfall und der Schaden werden so dokumentiert, dass die Organisation ihre Informationspflichten erfüllen kann.

- Entsprechende Stellen wie Versicherungen und Aufsichtsbehörden werden zeitnah informiert.

- Beweismittel werden gesichert.

- Der Schaden wird behoben und der Regelbetrieb wieder aufgenommen.

- Es findet eine Nachbereitung statt, bei der die Ursachen ermittelt und konkrete Verbesserungen erarbeitet werden.

Bei geringfügigen Sicherheitsvorfällen KÖNNEN einzelne Punkte ausgelassen und/oder das Verfahren vorzeitig beendet werden.

Zusätzlich MUSS das Verfahren bei einem erheblichen Sicherheitsvorfall die folgenden Punkte sicherstellen:

- Es stehen autarke Kommunikationswege für die interne und externe Kommunikation zur Verfügung, die auch bei einer Störung oder einem Ausfall der IT-Infrastruktur genutzt werden können.

- Entsprechende interne Stellen (wie Topmanagement, Abteilungsleiter, Prozesseigentümer der betroffenen zentralen Prozesse bzw. der betroffenen Prozesse mit hohem Schadenspotential) und externe Stellen (wie Partner, Kunden, Versicherungen und Aufsichtsbehörden) werden zeitnah informiert; entsprechende Adresslisten und Inhalte sind vorbereitet.

- Einem Mitarbeiter mit entsprechender Fachkompetenz wird die Verantwortlichkeit zugeordnet, mit dem BSI zu kommunizieren.

Diese Verantwortlichkeit KANN z. B. der ISB wahrnehmen.

- Die Informationspflichten gem. § 32 BSIG (Erstmeldung, Bewertung des Sicherheitsvorfalls, Zwischenmeldungen auf Anfrage des BSI, ggf. Fortschrittsmeldungen und Abschlussmeldung) werden über das entsprechende Meldeverfahren des BSI erfüllt; die dabei verbindlichen Meldefristen werden eingehalten.

- Auf Anweisung des BSI werden die Empfänger der betroffenen Dienste unverzüglich über den Sicherheitsvorfall unterrichtet; hierzu werden entsprechende Inhalte, Empfängerlisten und Kommunikationswege vorbereitet.

- Fällt die Organisation unter § 35 Abs. 2 BSIG, werden dem BSI und den Empfängern der betroffenen Dienste darüber hinaus Informationen über die Bedrohung selbst und über mögliche Schutzmaßnahmen mitgeteilt, hierzu werden entsprechende Inhalte vorbereitet, die im Bedarfsfall nur noch angepasst werden müssen.

Das BSI SOLLTE in besonderen Fällen hinzugezogen werden, z. B. wenn ein Angriff besonderer technischer Qualität vorliegt oder wenn die zügige Wiederherstellung der Sicherheit oder Funktionsfähigkeit der betroffenen IT-Ressourcen von besonderem öffentlichem Interesse ist.

## Vorbereiten auf  den Ausfall wichtiger IT-Ressourcen

Die Maßnahmen der folgenden Abschnitte MÜSSEN für alle wichtigen IT-Ressourcen umgesetzt werden.

Dabei KÖNNEN wichtige IT-Ressourcen in Gruppen zusammengefasst werden, wenn sie sich z. B. in Hard- und Software ähneln oder für ähnliche Zwecke eingesetzt werden.

Wenn Maßnahmen der folgenden Abschnitte nicht umgesetzt werden, MUSS dem dadurch entstehenden Risiko in der Risikoidentifikation, -analyse und –behandlung begegnet werden.

### Wiederanlaufpläne

Für jede wichtige IT-Ressource MUSS ein Verfahren (siehe Anhang A.1) für den Wiederanlauf implementiert werden (Wiederanlaufplan), das folgende Anforderungen erfüllt:

- Das Verfahren enthält alle Informationen, Arbeitsschritte und deren Reihenfolge, die es fachlich versierten Personen ermöglichen, die IT-Ressource innerhalb seiner MTA soweit wiederherzustellen, dass zumindest ihr Notbetriebsniveau erreicht ist.

- Wenn die IT-Ressource innerhalb ihrer MTA nicht wiederhergestellt werden kann, enthält das Verfahren alle Informationen, Arbeitsschritte und deren Reihenfolge, die es fachlich versierten Personen ermöglichen, die entsprechenden Ersatzsysteme oder -verfahren so weit in Betrieb zu nehmen, dass die von der IT-Ressource abhängigen zentralen Prozesse und Prozesse mit hohem Schadenspotential betrieben werden können.

- Das Verfahren enthält eine Aufstellung der für die Wiederherstellung zwingend benötigten Ressourcen, wie z. B. Mitarbeiter und deren Kontaktdaten, Hardware, Software, Netzwerke, Dienste, Authentifizierungsmerkmale, kryptografische Schlüssel und Lizenzinformationen.

- Es ist verständlich und übersichtlich strukturiert.

- Es kann im Bedarfsfall schnell aktiviert werden.

- Es wird in einem anderen Brandabschnitt als das betreffende IT-System aufbewahrt.

### Abhängigkeiten

Die Abhängigkeiten der wichtigen IT-Ressourcen untereinander MÜSSEN dokumentiert und dabei die Reihenfolge ihrer Wiederherstellung festgelegt werden.

Dabei SOLLTEN die Möglichkeiten von parallelen Wiederherstellungen und Redundanzen von IT-Ressourcen ermittelt werden.

Wenn IT-Ressourcen nur sequentiell wiederhergestellt werden können, MUSS deren MTA so angepasst werden, dass die MTA der letzten wiederherstellbaren IT-Ressource nicht überschritten wird.

Die Dokumentation MUSS folgende Anforderungen erfüllen:

- Aus ihr geht eindeutig hervor, in welcher Reihenfolge die wichtigen IT-Ressourcen wiederhergestellt werden müssen.

- Sie ist verständlich und übersichtlich strukturiert.

- Sie ist im Bedarfsfall schnell verfügbar.

- Sie wird in einem anderen Brandabschnitt als die wichtigen IT-Ressourcen aufbewahrt.

# Krisenmanagement

## Vorbereitung auf Krisen

Eine angemessene Reaktion auf Krisen ermöglicht es, Schäden und Auswirkungen zu minimieren, die Geschäftsfähigkeit und den Normalbetrieb so schnell wie möglich wiederherzustellen sowie die Informationssicherheit auch in der Krisensituation soweit wie möglich aufrechtzuerhalten, damit die wirtschaftliche Existenz der Organisation auch im Krisenfall gesichert bleibt.

Zu diesem Zweck SOLLTE die Organisation ein Business Continuity Management (BCM) auf Basis eines anerkannten Standards wie BSI-Standard 200-4 oder DIN EN ISO 22301 implementieren.

Wenn eine andere Vorgehensweise gewählt wird, MÜSSEN die Anforderungen folgender Abschnitte erfüllt werden.

## IS-Richtlinie

In Ergänzung zu Abschnitt 6.4 MÜSSEN in einer IS-Richtlinie Regelungen für den Umgang mit Krisen getroffen werden:

- Der Begriff Krise wird klar definiert.

Es SOLLTE beschrieben werden, welche Ereignisse dazu führen, dass eine Situation als Krise eingestuft wird.

- Im Krisenfall tritt das Krisenteam unter dem Vorsitz des Krisenmanagers zusammen.

- Mitarbeiter unterstützen bei Bedarf das Krisenteam und den Krisenmanager.

- Die Richtlinie definiert, wie die Organisation intern und extern akute und bewältigte Krisen kommuniziert.

## Notfallplan

Es MUSS ein Verfahren (siehe Anhang A.1) für die Krisenbewältigung implementiert werden (Notfallplan), das folgende Reaktionen zeitnah sicherstellt:

- Es wird ein Überblick über die Situation gewonnen.

- Das Topmanagement ruft den Krisenfall aus.

- Es werden alle erforderlichen Maßnahmen getroffen, um Leib und Leben von Personen zu schützen.

- Der Schaden wird durch Sofortmaßnahmen eingedämmt.

- Es wird ein Plan zur Bewältigung der Krise erstellt und fortlaufend an die Entwicklungen angepasst.

- Die zur Bewältigung der Krise benötigten Ressourcen werden identifiziert und bereitgestellt.

- Es wird eine aktive Krisenkommunikation etabliert mit der entsprechende Stellen wie Mitarbeiter, Versicherungen, Aufsichtsbehörden, Kunden usw. zeitnah bzw. fortlaufend über Entwicklungen informiert werden.

- Hierzu SOLLTEN entsprechende Adresslisten und Inhalte vorbereitet werden.

- Der Sicherheitsvorfall und der Schaden werden so dokumentiert, dass die Organisation ihre Informationspflichten erfüllen und ihre Reaktionen auf die Krise Nachbereitung kann.

- Beweismittel werden gesichert.

- Der Schaden wird behoben und der Regelbetrieb wieder aufgenommen.

- Es findet eine Nachbereitung statt, bei der die Ursachen ermittelt und konkrete Verbesserungen erarbeitet werden.

## Gesicherte Kommunikation

Für den Krisenfall MÜSSEN Kommunikationskanäle zur Verfügung stehen, die auch bei einer Störung oder einem Ausfall der IT-Infrastruktur genutzt werden können.

Dies KANN über unabhängige Kommunikationskanäle oder besonders gesicherte Kanäle umgesetzt werden.

# Überwachung und Steuerung

Die Organisation MUSS nach einem implementieren Verfahren (siehe Anhang A.1) jährlich Kennzahlen erheben anhand derer sich ablesen lässt, ob die Ziele der Informationssicherheit erreicht wurden.

Die Kennzahlen MÜSSEN folgende Anforderungen erfüllen:

- Sie basieren auf objektiv messbaren Fakten.

- Sie zeigen einen Status oder die Entwicklung der Informationssicherheit über einen definierten Zeitraum.

Die Kennzahlen SOLLTEN möglichst einfach (z. B. automatisiert) erhoben werden.

Die Ergebnisse MÜSSEN im Zuge des jährlichen Berichts des ISB an das IST (siehe Abschnitt 4.4) vorgestellt werden.

Als Kennzahlen können z. B. dienen:

- Das Ergebnis von Auswertung der Logfiles wichtiger und/oder kritischer IT-Systeme.

- Das Ergebnis von Lernerfolgskontrollen von Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen.

- Anzahl und Schwere von erkannten Sicherheitsvorfällen.

- Anzahl der Zuständigkeitslücken oder Überschneidungen von Verantwortlichkeiten.

- Anzahl mängelbehafteter Verfahren (siehe Anhang A.1).

- Ergebnisse der Überprüfung zentraler technischer Sicherheitsmaßnahmen.

- Ergebnisse von Auditierungen durch Dritte.

Wenn anhand der Kennzahlen Mängel erkannt werden, MÜSSEN die dadurch entstehenden Risiken identifiziert, analysiert und behandelt werden (siehe Anhang A.2).

# Kryptografie

## Basisschutz

Die Maßnahmen der folgenden Abschnitte MÜSSEN, sofern eine entsprechende Funktionalität gegeben ist, für alle eingesetzten kryptografischen Maßnahmen implementiert werden.

Wenn eine entsprechende Funktionalität nicht gegeben ist, SOLLTEN die dadurch entstehenden Risiken identifiziert, analysiert und behandelt werden (siehe Anhang A.2).

Wenn Maßnahmen nicht umgesetzt werden, obwohl eine entsprechende Funktionalität vorhanden ist, MÜSSEN die dadurch entstehenden Risiken identifiziert, analysiert und behandelt werden (siehe Anhang A.2).

Nachrangige kryptografische Maßnahmen KÖNNEN von der Umsetzung der Maßnahmen des Basisschutzes generell ausgenommen werden.

### Erfüllen von Standards

Alle kryptografischen Maßnahmen MÜSSEN über eine Zertifizierung gemäß eines anerkannten Standards wie z. B. FIPS 140-3 oder Common Criteria / ISO 15408 verfügen oder entsprechende technische Richtlinien wie z. B. TR-02102 des BSI erfüllen.

### Konfiguration

Algorithmen, Protokolle und Sicherheitsparameter der kryptografischen Maßnahmen MÜSSEN so konfiguriert werden, dass sie die gesetzlichen, betrieblichen und vertraglichen Anforderungen erfüllen.

### Schlüsselmanagement

Das Management der Schlüssel MUSS folgende Anforderungen erfüllen:

- Schlüssel werden bei Erzeugung, Übertragung, Lagerung und Transport vor unberechtigter Änderung, Beschädigung, Verlust und Einsichtnahme geschützt.

- Wenn der begründete Verdacht besteht, dass die Vertraulichkeit, Integrität und/oder Authentizität von Schlüsseln verletzt wurde werden sie ersetzt und ggf. zurückgezogen.

- Schlüssel werden in regelmäßigen, definierten Abständen erneuert.

- Sie werden in die Datensicherung aufgenommen.

### Verbesserung

Kryptografischen Maßnahmen MÜSSEN zeitnah verbessert oder ersetzt werden, wenn sie als unsicher erkannt werden und/oder sie gesetzliche, betriebliche oder vertragliche Anforderungen nicht erfüllen.

## Kritische Informationen

Es MUSS festgelegt werden, wie kritische Informationen im Ruhezustand als auch bei der Übertragung durch kryptografische Maßnahmen vor dem Verlust ihrer Vertraulichkeit und Integrität geschützt werden.

Dies SOLLTE mithilfe einer Risikoidentifizierung, -analyse und -behandlung (siehe Anhang A.2) durchgeführt werden.

# Entwicklung

## Generelle Anforderungen

Wenn IT-Ressourcen entwickelt werden MUSS der Projektverantwortliche sicherstellen, dass in der Planungsphase die Anforderungen an deren Informationssicherheit festgelegt werden und ein entsprechendes Sicherheitskonzept definiert und im Laufe des Projekts umgesetzt wird.

Das Sicherheitskonzept SOLLTE durch ein Risikoidentifikation und -analyse (siehe Anhang A.2) erstellt werden und die wahrscheinlichsten Bedrohungen und Schwachstellen sowie die entsprechenden technischen und/oder organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen beinhalten.

Die Sicherheitsmaßnahmen SOLLTEN folgende Aspekte berücksichtigen:

- sichere Datenübertragung und -speicherung

- Validierung der Eingabedaten

- ausreichend starke Authentifizierung der nutzenden Instanzen

- Autorisierung der nutzenden Instanzen (Zugriffskontrolle)

- Protokollierung erfolgreicher und erfolgloser Anmeldeversuche, von Fehlern und Informationssicherheitsereignissen

- Abfangen und strukturierte Behandlung von Ausnahme- und Fehlerzuständen

- Anleitung für die sichere Inbetriebnahme, den sicheren Betrieb und die sichere Ausmusterung der Produkte

Zusätzlich MUSS festgelegt werden, wie lange das Produkt mit Anpassungen und Fehlerkorrekturen versorgt wird und wie die Nutzer über Schwachstellen und Updates informiert werden (Support-Zeitraum).

Wenn Maßnahmen dieses Abschnitts für eine Entwicklungen nicht umgesetzt werden, MÜSSEN die dadurch entstehenden Risiken identifiziert, analysiert und behandelt werden (siehe Anhang A.2).

## Entwicklung von Software

Bei der Entwicklung von Software SOLLTEN zusätzlich die folgenden Anforderungen erfüllt werden:

- Es werden ausschließlich Entwicklungsumgebungen und Bibliotheken genutzt, die aus vertrauenswürdigen Quellen stammen und die vom Hersteller aktiv mit Updates versehen werden.

- Die Sicherheit der Software wird mithilfe entsprechender Tests überprüft.

- Die Software wird in einer sicheren Standard-Konfiguration ausgeliefert.

- Die Integrität und Authentizität von Updates werden z. B. durch entsprechende kryptografische Maßnahmen sichergestellt.

- Die Software ist so gestaltet, dass sie im Betrieb nur ein Mindestmaß an Zugriffsrechten und Privilegien benötigt.

###### Verfahren und Risikomanagement

Verfahren

Die Organisation MUSS die in diesen Richtlinien geforderten Verfahren planen, steuern und stetig verbessern.

Dies SOLLTE im Rahmen eines Qualitätsmanagements auf Basis eines anerkannten Standards wie z. B. DIN EN ISO 9001 geschehen.

Wenn eine andere Vorgehensweise gewählt wird, MÜSSEN folgende Anforderungen erfüllt werden:

- Es wird definiert, wer für die Durchführung verantwortlich ist.

Zusätzlich SOLLTE definiert werden, wer für die Etablierung des Verfahrens verantwortlich ist.

- Verfahren werden in einer für die jeweilige Zielgruppe zugänglichen und verständlichen Form dokumentiert und bekannt gegeben.

- Verfahren werden verbessert, wenn Mängel in ihrer Umsetzung, Angemessenheit oder Effektivität erkannt werden.

- Umsetzung, Angemessenheit und Effektivität werden jährlich bei einem Drittel der Verfahren überprüft. Die zu überprüfenden Verfahren werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Wenn die jährliche Überprüfung ergibt, dass mehr als die Hälfte der überprüften Verfahren mängelbehaftet ist, werden alle Verfahren überprüft.

Es KÖNNEN mehrere Vorgehensweisen in einem Verfahren definiert werden, sofern sie sich ähneln oder logisch zusammengefasst werden können.

Die Prüfung der Umsetzung, Angemessenheit und Effektivität derartiger Verfahren KANN durch eine stichprobenartige Prüfung einzelner Vorgehensweisen erfolgen.

Risikomanagement

Definitionen und Analysen

Die Organisation MUSS die in diesen Richtlinien geforderten Risikoidentifikationen und Risikoanalysen durchführen und erkannte Risiken zeitnah und angemessen behandeln.

Dies SOLLTE im Rahmen eines Risikomanagements auf Basis eines anerkannten Standards wie BSI-Standard 200-3, ISO/IEC 27005 oder ISO 31000 erfolgen.

Wenn eine andere Vorgehensweise gewählt wird, so MUSS hierfür ein Verfahren (siehe Anhang A.1) implementiert werden, das die Anforderungen folgender Abschnitte erfüllt.

Methodik

Die Vorgehensweisen für die Risikoidentifikation, -analyse und -behandlung MÜSSEN festgelegt sein.

Die Vorgehensweisen MÜSSEN so gewählt sein, dass sie zu reproduzierbaren und schlüssigen Ergebnissen führen.

Die Auswahl der Vorgehensweisen SOLLTE auf Basis eines anerkannten Standards wie z. B. ISO 31010 erfolgen.

Risikoidentifikation

Jede Risikoidentifikation MUSS folgende Anforderungen erfüllen:

- Ihre Durchführung und ihre Ergebnisse werden dokumentiert.

- Ihre Vorgehensweise gewährleistet, dass umfassend nach möglichen Bedrohungen und Schwachstellen gesucht wird.

Hierzu SOLLTEN entsprechende Kataloge wie z. B. ENISA Thread Taxonomy, der Annex der ISO 27005 oder die Aufstellung Elementare Gefährdungen des BSI berücksichtigt werden.

Risikoanalyse

Jede Risikoanalyse MUSS folgende Anforderungen erfüllen:

- Ihre Durchführung und ihre Ergebnisse werden dokumentiert.

- Die Bewertung der Risiken erfolgt anhand einheitlicher, zuvor festgelegter Kriterien, die folgende Aspekte berücksichtigen:

  - das Ausmaß der Risikoexposition

  - die Größe der Organisation

  - die Umsetzungskosten

  - die Eintrittswahrscheinlichkeit

  - die Schwere von Sicherheitsvorfällen (die potentiellen Schäden) sowie

  - die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen

- Das Ergebnis der Risikoanalyse ermöglicht eine Priorisierung bei der Risikobehandlung.

Risikobehandlung

Identifizierte Risiken MÜSSEN zeitnah und priorisiert behandelt werden.

Dazu MÜSSEN geeignete Maßnahmen zur Vermeidung, Reduzierung oder Übertragung der Risiken (z. B. durch den Abschluss einer Versicherung) definiert, dokumentiert und umgesetzt werden.

Die Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen MUSS kontrolliert und auf Wirksamkeit geprüft werden.

Hierzu SOLLTE ein zentraler Risikobehandlungsplan aufgestellt werden, in dem alle Risiken und der Stand ihrer Behandlung fortlaufend erfasst werden.

Risiken KÖNNEN generell akzeptiert werden, wenn ihre Schadenhöhen und/oder Eintrittswahrscheinlichkeiten unterhalb einer einheitlichen, zuvor definierten Grenze liegen (Risikoakzeptanzgrenze).

Wenn erhebliche Risiken nicht angemessen behandelt werden können, MÜSSEN sie vom Topmanagement akzeptiert werden.

Die Akzeptanz von erheblichen Risiken durch das Topmanagement MUSS dokumentiert werden.

Wiederholung und Anpassung

Risikoidentifikationen, -analysen und -behandlungen MÜSSEN jährlich auf ihre Aktualität geprüft und bei Bedarf wiederholt werden.

Sie MÜSSEN darüber hinaus zeitnah überarbeitet werden, wenn eine der folgenden Faktoren auftritt:

- Der untersuchte Gegenstand hat sich wesentlich verändert (z. B. Hardware, Software oder Konfiguration eines IT-Systems).

- Der Einsatzzweck des untersuchten Gegenstands hat sich wesentlich geändert.

- Neue Bedrohungen, neue Schwachstellen und/oder neue gesetzliche, betriebliche oder vertragliche Anforderungen wurden bekannt.